揭西县棉湖镇污水处理厂

企业名称：揭西县棉湖广业环保有限公司

监控点名称：棉湖厂进水口和出水口

监测日期：长期监测

流量：日平均为：30339.62M³

流速：1264.15M³/h

监测项目名称：CODcr、氨氮、PH

折算浓度(日均值）: CODcr为20.13mg/L 、 PH为 7.07、氨氮为

0.1 mg/L  。

排放标准限值：CODcr≤40 mg/L、 氨氮≤8 mg/L、 PH为6~9 。

最后一次有效性审核合格日期： 2017年 11月 6 日

时段：  2021年第三季度

报送日期 ： 2021年 10月 01 日