揭西县城污水处理厂

揭阳市揭西广业环保有限公司（揭西县城污水处理厂）

企业名称：揭阳市揭西广业环保有限公司

监测点名称：揭西县城污水处理厂出水口

流量：日平均流量33013m³

流速：1375.57m³/h

监测项目名称：化学需氧量、氨氮、PH

折算浓度（平均值）：化学需氧量COD为12.74㎎/L、氨氮为0.28㎎/L、PH为7.34

时段：2022第一季度

以上为2022年1月至3月份监测平均值