揭阳市生态环境局

责令改正决定书

揭市环（揭西）责改字〔2025〕2 号

名称：揭西县钱坑光洁洗衣服务部

统一社会信用代码：92445222MA53HNLF0D

经营者姓名：林双勉

地址：广东省揭阳市揭西县钱坑镇钱东村委河沟村铜锣坑

4 巷 21 号

经查，发现服务部南侧车间旁存在一污水中转口，南侧车 间的污水收集沟渠直接接入该中转口，北侧车间的外排口经车 间外的污水收集沟接入南侧车间旁的污水中转口，该污水中转 口存在一 PVC 管连接至服务部东南侧的池塘。揭阳市揭西生态 环境监测站工作人员现场对你服务部北侧车间外排口（经纬度：23.397052°N，116.014322°E）、南北侧车间汇总中转口（经纬 度：23.396456°N，116.014426°E）、东南侧池塘（经纬度： 23.396526 °N，116.014827°E）进行取水样并送检。据检测报告（报告编号：（揭西）环境监测水字（2025）第 A25042301号）显示服务部北侧车间外排口水样中化学需氧量为4.82×103mg/L ，超标23.1倍，氨氮为10.4mg/L，总磷为1.39mg/L，pH为7.5；南北侧车间汇总中转库水样中化学需氧量为 702mg/L，氨氮为 2.18mg/L，总磷为 0.4mg/L，pH 为 6.9；东南侧鱼塘水样中化学需氧量为1.87×104mg/L ，氨氮为17.4mg/L，总磷为 3.13g/L，pH 为7.3。揭西县钱坑光洁洗衣服务部涉嫌以私设暗管通过逃避监管的方式排放水污染物的行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条“禁止利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物。”的规定，以上事实，有现场检查笔录、调查询问笔录、营业执照复印件、营业执照经营者身份证复印件、现场照片、录像、环评材料复印件、监测报告等为证。依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条和《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（三）项“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（三）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物的；”的规定，现责令揭西县钱坑光洁洗衣服务部：立即改正违法行为、拒不改正或者逾期不改正的，将根据《中华人民共和国环境保护法》第五十九条第一款和《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条、《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》第五条第二项的规定实施按日连续处罚。 如不服本决定，可以自收到本决定书之日起 60 日内向揭阳市人民政府行政复议办公室申请行政复议，也可以自收到本决定书之日起6个月内依法向揭阳市榕城区人民法院提起行政诉讼。

联系人：洪悦彬（19200015117）、蔡佳锦（19200015118）

联系电话：13822975586

单位地址：广东省揭阳市揭西县河婆街道新山花园

揭阳市生态环境局

（印章）

2025 年 4 月 30 日