揭阳市生态环境局

责令改正违法行为决定书

揭市环（揭西）责改〔2025〕5号

广东嘉氏食品有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5D02N77E

法定代表人：方灿彬

地址：广东省揭西县金和镇金栅开发区二期第一层

2025年11月18日，我局执法人员会同揭阳市揭西生态环境监测站、揭西县金和镇人民政府工作人员对广东嘉氏食品有限公司进行现场检查，发现你公司实施了以下环境违法行为：

检查发现你公司清洗工序产生的污水经废水治理设施处理后排入厂外农田灌溉沟渠，揭阳市揭西生态环境监测站工作人员现场对你公司废水排放口和厂外农田灌溉沟渠进行取水并送检，监测报告结果显示排放的废水中化学需氧量1.55×10³mg/L，超过水污染物排放标准限值6.75倍。

以上事实有现场检查笔录、调查询问笔录、相关人员身份证复印件、现场照片、录像、监测报告等证据为凭。

上述行为违反了：《中华人民共和国水污染防治法》第十条“排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标”的规定。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款和《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（二）超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的”的规定，现责令你公司立即改正违法行为。

我局将对你公司改正违法行为的情况进行监督。如你公司拒不改正上述生态环境违法行为，我局将依法处理。

我局将在三十日内对你公司改正违法行为的情况进行复查。如你公司拒不改正违法排污行为，我局将按照《中华人民共和国环境保护法》第五十九条第一款和《中华人民共和国水污染防治法》第九十五条“企业事业单位和其他生产经营者违法排放水污染物，受到罚款处罚，被责令改正的，依法作出处罚决定的行政机关应当组织复查，发现其继续违法排放水污染物或者拒绝、阻挠复查的，依照《中华人民共和国环境保护法》的规定按日连续处罚”的规定，对你公司实施按日连续处罚。

你公司如对本决定不服，可在收到本决定书之日起六十日内向揭阳市人民政府申请行政复议，也可在收到本决定书之日起六个月内向揭阳市榕城区人民法院提起行政诉讼。

揭阳市生态环境局

2025年11月25日