揭阳市福万佳环保科技有限公司年处理30万吨建筑垃圾综合利用建设项目

竣工环境保护验收监测报告
建设单位：揭阳市福万佳环保科技有限公司

编制单位：揭阳市福万佳环保科技有限公司

2018年12月

建设单位法人代表:
          （签字）
编制单位法人代表:
          （签字）
项  目  负  责 人:陈少勇
填 表 人:陈少勇 李玮现 郭有顺 许奕春 邱康杰
建设单位：揭阳市福万佳环保科技有限公司（盖章）                        电话: 13430019888

传真:  

邮编：516725                                               

地址: 揭西县京溪园镇大岭下村新洪村岭顶  

编制单位：揭阳市福万佳环保科技有限公司（盖章）                        电话: 13430019888

传真:  

邮编：516725                                               

地址: 揭西县京溪园镇大岭下村新洪村岭顶                  
表一
	建设项目名称
	揭阳市福万佳环保科技有限公司年处理30万吨建筑垃圾综合利用建设项目

	建设单位名称
	揭阳市福万佳环保科技有限公司

	建设项目性质
	新建

	建设地点
	揭西县京溪园镇大岭下村新洪村岭顶

	主要产品名称
	节能环保砖

	设计生产能力
	年产2.4亿块

	实际生产能力
	年产2.4亿块

	建设项目环评时间
	2018年5月
	开工建设时间
	2018年7月

	调试时间
	2018年8月
	验收现场监测时间
	2018年11月7日~8日

	环评报告表

审批部门
	揭西县环境保护局
	环评报告表

编制单位
	北京华恒基业野生动植物专用标识技术服务中心

	环保设施设计单位
	
	环保设施施工单位
	

	投资总概算
	6400
	环保投资总概算
	497.59
	比例
	7.78%

	实际总概算
	6400
	环保投资
	497.59
	比例
	7.78%

	验收监测依据
	一、建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法（2015年修订）》（2016年1月1日实施）；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》（2016年11月7日）；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1）；

（7）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017年）；

（8）关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令第1号，2018年）

（9）《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修订本）

（10）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号，1995年8月8日）；

（11）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》(国务院令第682号，2017年6月21日通过，2017年10月1日起施行)；

（12）《广东省建设项目环境保护管理条例》（2012年7月26日）；

（13）《广东省环境保护条例》（2015年7月）

二、建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国环规环评[2017]4号，2017年11月20日起施行)；

（2）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第13号）；

（3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号）；

（4）《关于公开征求<关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）>意见的通知》（环办环涵[2017]1235号）

（5）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(环境保护部，国环规环评[2017]4号)；

（6）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

（7）《关于转发环境保护部<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的函》（粤环函〔2017〕1945号）。

三、建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定

（1）《揭阳市福万佳环保科技有限公司年处理30万吨建筑垃圾综合利用建设项目环境影响报告表》（北京华恒基业野生动植物专用标识技术服务中心，2018年5月）；

（2）《关于对揭阳市福万佳环保科技有限公司年处理30万吨建筑垃圾综合利用建设项目环境影响报告表的环评批复》（揭西环建[2018]13号）。

	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	    一、水污染物排放标准

营期生产用水主要是项目配料用水、设备冲洗、堆场喷洒用水及设备循环用水，均不外排。项目生活污水经三级化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后，用于周围山林灌溉。《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)旱作类指标限值见表1-1。

表1-1《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)相应标准限值

评价标准

项目类别

旱作

《农田灌溉水质标准》(GB5084－2005)

COD/(mg/L)

200

BOD5/(mg/L)

100

SS/(mg/L)

100

水温/(℃)

35

pH/(无量纲)

5.5～8.5

二、大气污染物排放标准

项目原料破碎及制备成型排放的粉尘执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中“表2 新建企业大气污染物排放限值”及“表3 现有和新建企业边界大气污染物浓度限值”，具体标准排放限值见表1-2。

表1-2新建企业大气污染物排放限值

项目

最高允许排放浓度（mg/m3）

边界大气污染物浓度限值（mg/m3）

污染物排放监测位置

颗粒物

30

1.0

车间或生产设施排气筒

    本项目员工食堂和酒店餐厅厨房拟设2个基准灶头，根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表1“饮食单位规模划分”，属于小型规模，油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》的小型标准。

表1-3油烟废气排放执行标准

污染物

油烟

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设备最低去除效率

≥60%

   三、噪声排放标准
    运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）厂界环境噪声排放限值2类标准。

表1-4工业企业厂界环境噪声排放限值

厂界外声环境功能区类别

时段

昼间

夜间

2

60

50

    四、固体废物    

    一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准和2013年修改单。




表二
	工程建设内容： 

    项目占地面积约17333m2，总建筑面积为15550m2，工程建设的内容主要包括环保砖生产车间、原材料仓库、成品仓库、综合办公楼、职工宿舍及食堂、门卫室、配电房、堆场道路及公用辅助配套工程等设施。具体建设内容见表2-1，项目平面布置图见附图3。
表2-1项目主要建(构)筑物一览表
序号
建构筑物名称
建筑面积（m2）
实际占地面积（m2）
层数
结构类型
1

土建工程
环保砖生产车间
4000

4000

1层
轻钢结构
2

原材料仓库
5000

5000

1层
轻钢结构
3

成品仓库
2000

2000

1层
轻钢结构
4

综合办公楼
2400

600

4层
框架结构
5

员工宿舍及餐厅
2000

500

4层
框架结构
6

变配电房
120

120

1层
砖混结构
7

门卫室
30

30

1层
砖混结构
小计
15550

12250

/

/

1

辅助工程
堆场及道路
/

3780

/

/

2

绿化
/

1303

/

/

3

小计
/

5083

/

/

合计
17333m2


	原辅材料消耗及水平衡：

    一、原料消耗
    本项目产品生产使用的原辅材料主要是废弃土、石粉（屑）、泥沙、页岩、淤泥、矿渣、砂包土、红矸石、粉煤灰、工业废弃物、建筑垃圾及水泥、固化剂、添加剂等，在本地量多且价格便宜。项目所使用的原辅材料具体如下。
表2-3主要原辅材料一览表
序号
品名
单位用量（吨/万块节能砖）
年总用量（万吨）
来源
1

建筑垃圾等废料
12.5

30

外购
2

水泥
1

2.4

外购
3

固化剂
0.4

0.96

外购
4

添加剂
0.8

1.92

外购
    二、水平衡
项目用水为生产用水及生活用水。本项目员工共有80人，均在项目内食宿，住宿人员按180L/人·d计算，年工作日300d，则生活用水量为14.4m3/d，4320m3/a，生活污水产生系数按90%计，则生活污水产生量为12.96m3/d，3888m3/a，生活污水处理达《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)中旱作水质标准后用于周边林地的灌溉；生产用水配料用水量为192m3/d，57600m3/a，配料用水全部进入砖坯中，经压制成型后全部蒸发耗散，无外排废水，循环用水量为2m3/d，600m3/a，由京溪园镇自来水公司市政给水管网供给，预计用水量约208.4m3/d，62520m3/a。

[image: image1.emf]自来水

208.4

生产配料用水

设备冲洗 、 堆场喷洒抑尘

和冷却 用水

砖坯

生活用水 三级化粪池 林地灌溉

沉淀循环池

192

12.96 12.96

2

192

14.4

循环回用

蒸发损耗

1.44


图2-1项目水平衡图    单位：m3/d



	主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）


[image: image2.emf]原料选择

单级破碎

强磁除铁

配料

搅拌

压制成型

砖坯码垛

自然养护

检验出厂

粉尘 、 噪声

工艺 原料 污染物 设备

固废 、 噪声

粉尘 、 噪声

粉尘 、 噪声

噪声 高压成型机

高位码垛机

搅拌机

配料机

强磁除铁器

废料破碎机

输送机 、 装载机 、

叉车 、 检测设备

砂石料运输

车 、 装载机

噪声

固废 、 噪声

废弃土 、 石粉 （ 屑 ）、 泥沙 、 页

岩 、 淤泥 、 矿渣 、 砂包土 、 红矸

石 、 粉炭灰 、 工业废弃物 、 建筑垃

圾等

噪声


图2-2环保砖生产工艺流程及产污环节图
    生产工艺简述：

    （1）原料选择：本项目使用的原料废弃土、石粉（屑）、泥沙、页岩、 淤泥、矿渣、砂包土、红矸石、粉炭灰、工业废弃物、建筑垃圾等均由专用密封车运输至原料堆场，由装载机把混合料直接运送至储料斗经皮带输送到废料破碎机。
    （2）单级破碎：运送到破碎机的原料不用分选，直接进行破碎。
    （3）强磁除铁：原料中的一些建筑垃圾含有一些钢筋、铁块等金属，破碎后金属会与混凝土块分离，使用强磁除铁器，将钢筋、铁块等金属除去，以免影响产品质量。
    （4）配料、搅拌：破碎后的原料进入配料机与水、固化剂、添加剂按一定的比例进行配料，然后传送到搅拌机搅拌均匀。
    （5）压制成型、砖坯码垛：将搅拌均匀的物料通过高压成型机压制成型，成型后的砖坯经过高位码垛机自动码垛。
    （6）自然养护：码垛好的砖运至养护棚经过自然养护4d左右养护即可成为产品。
    （7）检验出厂：对产品进行检验，淘汰不合格产品，合格产品可以出厂销售。
    产污环节：
    废气：项目生产过程中废气主要为粉尘。
    废水：本项目产生的废水主要为员工生活污水。
    噪声：生产设备运行噪声。
固废：本项目生产过程产生的边角料，废包装袋；员工生活垃圾及设备维护过程中产生的废机油和废含油抹布等。 




表三

	主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位）

    一、废水
    ◇ 生产废水
    本项目配料用水参考《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）中“砖瓦、石材等建筑材料制造，机械红砖工业用水定额为2.4 m3万块”，据此核算，项目配料用水量为57600m3/a，这部分水全部进入砖坯，不外排。
    本项目设备冲洗和堆场喷洒抑尘用水经排水沟引至沉淀池沉淀处理后回用，循环用水量为20m2/d，考虑10%蒸发损耗，每天补充水量为2m2，即总用水量为600m2/a。废水中主要污染物为SS，产生浓度约为1000mg/L。
    ◇ 生活污水 
    本项目设饭堂和宿舍，根据《广东省用水标准定额》（DB44/T1461-2014）相关规定，住宿人员按180L/人•d计算，年工作日以300d计，生活污水产生系数按90%计，本项目共有员工80人，生活用水14.4m3/d，4320m3/a；生活污水产生量为12.96m3/d，3888m3/a。生活污水的主要污染物因子为COD、BOD5、SS、氨氮等。 

表3-1本项目生活污水污染物产生及排放情况
废水
项目
COD

BOD5
SS

NH3-N

动植物油
项目生活污水排放3888m3/a
产生浓度mg/L

300

150

200

30

20

产生量t/a

1.17

0.58

0.78

0.12

0.078

排放浓度mg/L

200

100

100

15

15

排放量t/a

0.78

0.39

0.39

0.058

0.058

    二、废气
    本项目运营期产生的废气主要为原料输送扬尘、堆场扬尘、破碎、配料、搅拌扬尘以及厨房油烟废气。
    （1）原料输送扬尘、堆场扬尘
    本项目原料废弃土、石粉（屑）、泥沙、页岩、 淤泥、矿渣、砂包土、红矸石、粉炭灰、工业废弃物、建筑垃圾等在输送、堆放、装卸过程产生粉尘，其排放属间歇性无组织排放，项目所用原料中废弃土、页岩、建筑垃圾、矿渣、红矸石、工业废弃物占绝大部分，并且以块状为主，产生的粉尘量较少，类比同类项目《惠州惠安源建筑材料有限公司年产4200万块环保砖建设项目》，产尘率约0.01%，项目原材料年用量为324000t，则该项目在原料输送、堆放、装卸过程产生的粉尘量为32.4t/a。通过采取洒水降尘、对原料堆场封闭处理等措施，粉尘的排放量可降低80%，则原料输送、堆放、装卸过程粉尘排放量为6.48t/a，为无组织排放。
    （2）破碎、配料、搅拌粉尘
    本项目使用的原料建筑垃圾，在破碎、配料、搅拌等工序中将产生一定量的工业粉尘。本项目原料破碎、配料和搅拌过程粉尘产生量参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》(2010修订版) 中的3131粘土砖瓦及建筑砌块制造中的产污系数：工业粉尘按1.232kg/万块标砖计算，本项目总规模为年产24000万块标砖，则粉尘产生量为29.568t/a。建设单位拟在各粉尘产生位置设置集尘罩，粉尘由集尘罩收集后经风机引至除尘塔处理后，由15m高排气筒排放。集尘罩收集效率约90%，除尘效率可达90%以上，项目年工作300d，每天工作8h。风机设计总风量取80000m3/h，则项目粉尘产生排放情况见表3-2。 

表3-2破碎、配料、搅拌粉尘废气产生及排放情况一览表
污染物
产生量（t/a）
有组织
无组织
有组织排放量（t/a）
排放速率（kg/h）
有组织排放浓度（mg/m3）
无组织排放量（t/a）
排放速率（kg/h）
厂界排放浓度（mg/m3）
粉尘
29.568

2.66

1.11
13.86

2.957

1.23
0.0094
 注：生产车间面积4000m2，厂房高度按8m算。
     综上所述，本项目粉尘颗粒物经过除尘处理后能够达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中原料燃料破碎及制备成型最高允许排放浓度30mg/m3及企业边界大气污染物浓度限值1.0mg/m3的要求。
    （2）油烟废气
    项目设有员工厨房，厨房炉灶主要使用电、天然气等清洁能源。项目厨房油烟主要来源于职工食堂炒菜时产生的油烟，项目员工80人，设有2个基准炉头，一般食堂的食用油耗油系数为0.07kg/人·d，则其一天的食用油的用量约为5.6kg，油烟的挥发量占总耗油量的2％～4％之间，取其均值3％，则油烟的产生量约为50.4kg/a（年工作日以300d计），油烟的排放原始浓度约为5.25mg/m3，建议项目在厨房安装高效静电油烟净化装置（净化效率不小于80％的），则油烟的排放量为10.8kg/a，排放浓度约为1.05mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中规定的小于2mg/m3的要求。
    三、噪声污染源
    项目噪声源为生产设备运行时产生的机械噪声，源强为65~95dB(A)，各设备噪声源采取减振、隔声等措施进行降噪处理。
    四、 固体废物污染源
    ◇ 员工生活垃圾 

    项目有员工80人，均不在项目内食宿，按人均产生量为0.5kg/d计算，年工作日300d，则项目的生活垃圾产生量约12t/a。 

    ◇ 边角料、废次品
    项目生产过程中会产生一定的边角料，根据建设单位提供资料，边角料、废次品产量约1000t/a，可返回破碎工序重复利用。
    ◇粉尘固废
    根据前文分析，经除尘塔处理后本项目粉尘固废产生量为29.2t/a，可返回搅拌工序重复利用。
    ◇废包装材料
    主要来自于原辅材料的拆包装，产生量约2t/a，统一收集后外售处理。
    ◇废机油、废含油抹布
    项目产生的危险废物主要为生产设备维护过程中产生的废机油、含机油废抹布等，产量约0.4t/a。项目执行《国家危险废物名录》（2016年），建议做好前期分类，定期交由具有相应危险废物处理资质的单位进行处理，具体产生情况见下表。
表3-3项目危险废物产生情况一览表
名称
危险废物类别，代码
危险特性
产生量
备注
废机油
HW08类危险废物，900-249-08

T，I

0.3t/a

用于设备维护
废含油抹布
HW49类其他废物，900-041-49

T/C/In/I/R

0.2t/a

总计
0.5t/a




表四

	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

    一、根据《揭阳市福万佳环保科技有限公司年处理30万吨建筑垃圾综合利用建设项目环境影响报告表》本项目主要环境影响评价结论如下所示：
    1、环境质量现状
    （1）环境空气
    本项目位于揭西县京溪园镇，为二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。由引用的监测数据可知，SO2、NO2、TSP、PM10和PM2.5的监测结果均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)规定的二级标准，项目所在区域的大气环境质量良好。
    （2）地表水
    本项目附近地表水系为灰寨水，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准。由引用的监测数据可知，灰寨水溶解氧出现超标现象，其余监测项目均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准的要求，水环境质量现状一般。
    （3）声环境
    本项目所在区域属于2类声功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，临路一侧执行4a类标准。根据监测数据可知，项目东、南、西边界昼夜间时段噪声均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)，临路一侧满足4a类标准要求，即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)，项目所在区域声环境现状良好。
    2、主要环境影响及措施
    （1）废水
    本项目生产用水包括配料用水、设备冲洗和堆场喷洒抑尘用水。配料用水全部进入砖坯中，经压制成型后全部蒸发耗散，无外排废水；设备冲洗和堆场喷洒抑尘用水经排水沟引至沉淀池沉淀处理后回用，无外排。
    本项目外排废水主要来源于员工生活污水。项目的从业人员在工作过程中产生生活污水，主要为洗手废水和冲便废水，其主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等。本项目生活污水经三级化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)中旱作水质标准后，用于周边林地的灌溉，对周围水环境影响不大。
    （2）废气
    本项目营运期主要产生大气污染物为粉尘及油烟废气。 

    项目原料输送扬尘、堆场扬尘通过采取洒水降尘、对原料堆场封闭处理等措施后，原料输送、堆放、装卸过程产生粉尘对环境的影响在可接受范围内，影响不大；破碎、配料、搅拌粉尘由集尘罩收集后经风机引至除尘塔处理，经过处理后粉尘的有组织排放浓度为13.86mg/m3，由15m高排气筒排放，无组织厂界排放浓度为0.0094mg/m3，能够达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中原料燃料破碎及制备成型最高允许排放浓度30mg/m3及企业边界大气污染物浓度限值1.0mg/m3的要求，故项目粉尘废气不会对周边环境产生明显的影响。
    项目厨房油烟经过高效静电油烟净化装置（净化效率不小于80％的）处理后，油烟的排放量为10.8kg/a，排放浓度约为1.05mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中规定的小于2mg/m3的要求。油烟废气经处理达标后引至屋顶排放，不会对周边大气环境产生明显的影响。
    （3）噪声
    项目生产设备运行时的噪声级大约为65～95dB（A）。为了确保噪声能够达标排放，建议使用低噪声、低震动的生产设备，在生产设备上安装消声装置，项目各设备运行噪声经墙体隔声、距离衰减后，能使其噪声达标排放，对周围环境影响不大。
    （4）固体废物
    项目的一般固体废弃物主要为员工生活垃圾、粉尘固废、废包装材料、废次品及边角料，危险废物主要为废机油、废含油抹布。 

    生活垃圾定点收集，交由环卫部门处理；废次品、边角料可返回破碎工序重复利用；粉尘固废经收集处理后可返回搅拌工序重复利用；废包装材料统一收集后外售处理；废机油、废含油抹布做好前期分类，定期交由具有相应危险废物处理资质的单位进行处理。因此，项目运营后产生的固体废物种类明确，各类固体废物处置去向明确，切实可行，不会造成二次污染，对周围环境基本无影响。
    3、总量控制
    评价建议不设水污染物、大气污染物排放总量控制指标。
    4、综合结论
    项目建设合法且符合国家、广东省的相关产业政策。本报告对建设项目建成投产后的排污负荷进行了估算，并对项目营运期可能产生的环境影响进行了评价，项目建成后在落实本环评报告表中的环保措施基础上，相应的环保措施经有关环保部门检验合格后投入运营，达标排放，不会使当地水环境、大气环境和声环境发生现状质量级别的改变。本项目的建设符合当地的用地规划，因此，在达标排放的前提下，从环保角度考虑，该项目的建设是可行的。
审批部门审批决定

    二、2018年6月28日揭西县环境保护局以“揭西环建[2018]13号”文下达了《关于对揭阳市福万佳环保科技有限公司年处理30万吨建筑垃圾综合利用建设项目环境影响报告表的批复》，批复内容如下：
揭阳市福万佳环保科技有限公司：

    你单位报送的《揭阳市福万佳环保科技有限公司年处理30万吨建筑垃圾综合利用建设项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)等有关资料收悉，经研究，现批复如下:

    一、根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施进行建设，从环境保护角度可行。项目具体情况如下：

    (一)揭阳市福万佳环保科技有限公司年处理30万吨建筑垃圾综合利用建设项目位于揭西县京溪园镇大岭下村新洪村岭顶(项目地理坐标为北纬23°30'9.24"，东经116°1'7.05")，项目东北至西北侧紧邻省道S335，东侧及南侧为林地，西南侧为荒地。项目主要从事节能环保砖生产。

    (二)项目占地面积及投资：本项目总投资6400万元，其中环保投资497.59万元。项目占地面积17333平方米，建筑面积15550平方米，厂区主要建设内容为：建设单层轻钢结构生产车间建筑面积4000平方米；建设单层轻钢结构原材料仓库建筑面积5000平方米；建设单层轻钢结构成品仓库建筑面积2000平方米；建设一幢四层综合办公楼建筑面积2400平方米；建设一幢四层员工生活区建筑面积2000平方米；建设单层变配电房、门卫室建筑面积150平方米。

    (三)项目生产规模

    项目主要产品及产量：项目年产节能环保砖2.4亿块。

    (四)主要原辅材料

    项目主要原辅材料名称以及用量:建筑垃圾等废料年用量30万吨、水泥年用量2.4万吨、固化剂年用量0.96 万吨、添加剂年用量1.92万吨，原辅材料均为外购。

(五)主要生产设备：
表10项目主要生产设备一览表

序号

设备名称

数量

1

高压成型机
4台
2

废料破碎机
4台
3

配料机
4台
4

搅拌机
4台
5

高位码垛机
4台
6

输送机
4台
7

强磁除铁器
4台
8

除尘器
4台
9

装载机
4台
10

检测设备
1套
11

砂石料运输机
8辆
12

叉车（5T）
8辆
    (六)劳动定员、工作制度及能源消耗:
    本项目劳动定员80人，生产班数2班，实行8小时工作制度，年工作时间300天；项目年用水量约为62520吨，项目年用电量约为115万度。
    (七)项目生产工艺流程:

[image: image3.emf]原料 单级破碎 强磁除铁 配料 搅拌 压制成型

砖坯码垛 自然养护 检验出厂


    二、项目在设计、施工中应按报告表提出的要求，落实各项环保措施和污染防治设施，保护环境具体要求如下：

    (一)以实现清洁生产为目标，实施污染物排放总量控制，减少污染物源头排放。

    (二)废水方面：项目生产废水经沉淀后循环回用，不外排；项目生活污水经隔油、隔渣池及三级化粪池等设施处理达到《农田灌溉水质标准》( GB5084-2005)中旱作标准后，用于周边林地的灌溉。

    (三)废气方面：项目食堂产生的油烟废气经油烟净化设施处理达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)油烟最高允许排放浓度要求(2.0mg/m3)后，引至厂房楼顶高空排放；项目生产过程中破碎、配料、搅拌产生的扬尘经集尘罩收集经风机引至除尘塔处理后，由15m高排气筒高空排放，确保外排大气污染物浓度达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)的排放限值要求。

    (四)固体废物方面：项目生产过程中产生的废次品、边角料、粉尘固废经收集后回用于项目生产；废机油、废舍油抹布经统-收集后委托有资质单位进行处置，废包装材料经收集出售给回收单位回收利用;生活产生的垃圾必须设置专门的堆放场地，经收集后统一交由环卫部门处理。
    (五)噪声方面：尽量选用低噪声设备，合理控制噪声源布局，并采取隔音、消声措施，确保项目符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348- 2008)2类标准。

    (六)生态保护：加强厂区周围的绿化建设，减轻设备噪声及有害废气对周围环境的影响。

    三、应按照要求制订完善各项规章制度和应急措施，以确保重大污染事故出现后能及时应急处理。

    四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护“三同时”制度.项目治理设施竣工后，建设单位应按规定程序组织环保验收，经验收合格后方可投入生产。

    五、本批复自审批之日起五年内有效，在项目实施前，因国家、地方要求及规定发生变化，或项目建设内容、性质、规模、地点需要调整或变更的，应报经我局重新核准后，按新规定执行，违反本规定要求的，建设方应承担相应环保法律责任。

    三、环评批复落实情况
表11环评批复落实情况一览表

环评批复要求

实际落实情况

变化情况

以实现清洁生产为目标，实施污染物排放总量控制，减少污染物源头排放。

以实现清洁生产为目标，实施污染物排放总量控制，减少污染物源头排放。

无

废水方面：项目生产废水经沉淀后循环回用，不外排；项目生活污水经隔油、隔渣池及三级化粪池等设施处理达到《农田灌溉水质标准》( GB5084-2005)中旱作标准后，用于周边林地的灌溉。

项目生产废水经沉淀后循环回用，不外排；项目生活污水经隔油、隔渣池及三级化粪池等设施处理达到《农田灌溉水质标准》( GB5084-2005)中旱作标准后，用于周边林地的灌溉。

无

废气方面：项目食堂产生的油烟废气经油烟净化设施处理达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)油烟最高允许排放浓度要求(2. 0mg/m3)后，引至厂房楼顶高空排放；项目生产过程中破碎、配料、搅拌产生的扬尘经集尘罩收集经风机引至除尘塔处理后，由15m高排气筒高空排放，确保外排大气污染物浓度达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)的排放限值要求。

项目食堂产生的油烟废气经油烟净化设施处理达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)油烟最高允许排放浓度要求(2.0mg/m3)后，引至厂房楼顶高空排放；项目生产过程中破碎、配料、搅拌产生的扬尘经集尘罩收集经风机引至除尘塔处理后，由15m高排气筒高空排放，执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)的排放限值要求。

无

固体废物方面：项目生产过程中产生的废次品、边角料、粉尘固废经收集后回用于项目生产；废机油、废舍油抹布经统一收集后委托有资质单位进行处置，废包装材料经收集出售给回收单位回收利用;生活产生的垃圾必须设置专门的堆放场地，经收集后统一交由环卫部门处理。

项目生产过程中产生的废次品、边角料、粉尘固废经收集后回用于项目生产；废机油、废舍油抹布经统一收集后委托有资质单位进行处置，废包装材料经收集出售给回收单位回收利用;生活产生的垃圾必须设置专门的堆放场地，经收集后统一交由环卫部门处理。

无

噪声方面：尽量选用低噪声设备，合理控制噪声源布局，并采取隔音、消声措施，确保项目符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348- 2008）2类标准。

选用低噪声设备，合理控制噪声源布局，并采取隔音、消声措施，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348- 2008）2类标准。

无

生态保护：加强厂区周围的绿化建设，减轻设备噪声及有害废气对周围环境的影响。

加强了厂区周围的绿化建设，采取有效治理措施减轻了设备噪声及有害废气对周围环境的影响。

无

应按照要求制订完善各项规章制度和应急措施，以确保重大污染事故出现后能及时应急处理。

按照要求制订完善各项规章制度和应急措施，确保重大污染事故出现后能及时应急处理。

无

项目建设必须严格执行配套建设的环境保护“三同时”制度.项目治理设施竣工后，建设单位应按规定程序组织环保验收，经验收合格后方可投入生产。

执行配套建设的环境保护“三同时”制度，项目治理设施竣工后，建设单位应按规定程序组织环保验收，经验收合格后方可投入生产。

无




表五

	验收监测质量保证及质量控制：

    参与本次验收监测的人员都具备了丰富的工作经验和专业技术能力，现场采样人员均持证上岗。

    一、检测方法、检出限及检测仪器

表5-1检测方法、检出限及检测仪器一览表

类别

项目

检测方法

检出限

主要仪器

废水

化学需氧量
《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》

HJ 828—2017

4mg/L

滴定管

五日生化需氧量
《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009
0.5mg/L

便携式多参数分析仪DZB-712
悬浮物
《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989
4mg/L
电子天平FA2004B
氨氮
《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》

HJ 535-2009
0.025mg/L

紫外可见分光光度计 UV-1801
无组织废气
颗粒物

《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》

GB/T 15432-1995
0.001mg/m3

电子天平AUW120D
噪声

工业企业厂界环境噪声
《工业企业厂界环境噪声排放标准》

GB 12348-2008
35dB
多功能声级计

AWA5680

    二、质控保证与质量控制
1、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

为了确保本次废气监测数据具有代表性、可靠性和准确性，在监测过程中对全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等各环节进行严格的质量控制。具体要求如下：

（1）废气监测质量保证按照国家《环境监测技术规范》、《环境空气监测质量保证手册》和《固定源废气监测技术规范》的要求与规定进行全过程质量控制。

（2）验收监测中及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷达到额定符合的75%以上；根据相关标准的布点原则合理布设无组织监测点位，确保各监测点位布设的科学性和可比性；监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准分析方法，现场采样人员和监测人员必须经过考核并持有合格证书；监测数据严格实行三级审核制度。

（3）尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰；尽量保证被测污染物因子的浓度在仪器测试量程的有效范围内。监测质量保证和质量控制按照《HJ 819排污单位自行检测技术指南 总则》的相关要求进行。
表5-2废气采样器流量校准结果

仪器型号

仪器编号

设定流量

(L/min)

测量值

(L/min)

示值偏差

(%)

允许示值偏差（%）

合格与否

KB-120F

TCYQ196
80.0

80.6

0.8

±5

合格

100.0

101.5

1.5

±5

合格

120.0

121.7

1.4

±5

合格

KB-120F

TCYQ197
80.0

81.8

2.2

±5

合格

100.0

100.9

0.9

±5

合格

120.0

122.4

2.0

±5

合格

KB-120F

TCYQ198
80.0

80.6

0.7

±5

合格

100.0

101.3

1.3

±5

合格

120.0

122.2

1.8

±5

合格

KB-120F

TCYQ199
80.0

81.2

1.5

±5

合格

100.0

101.1

1.1

±5

合格

120.0

121.0

0.8

±5

合格

校准流量计型号：GH-2030

2、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在监测前后用标准发声源进行校准，噪声仪器校验表如下

表5-3噪声校准结果
日期

仪器型号

仪器编号

标准值

（dB）

测量前

（dB）

测量后

（dB）

示值偏差（dB）

允许示值偏差（dB）

合格

与否

11月07日

AWA5680

TCYQ089

94.0

93.8

93.8

0

±0.5

合格

11月08日

AWA5680

TCYQ089

94.0

93.8

93.8

0

±0.5

合格

声校准计型号：AWA6021A     编号：TCYQ091

    3、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

    本次监测水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）等的要求进行。选择的方法检出限满足要求。采样过程中应采集一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质、空白试验、平行双样测定、加标回收率测定等质控措施，并对质控数据分析，废水质量控制结果见下表。
表5-4废水质量控制结果汇总
检测项目
实验室空白
现场空白
实验室平行
现场平行
加标回收
质控样品
数量（个）
合格率（%）

数量（个）
合格率（%）

数量（个）
合格率（%）

数量（个）
合格率（%）

数量（个）
合格率（%）

数量（个）
合格率（%）

化学需氧量

4
100
2
100
2
100
4
100
/
/
2
100
五日生化需氧量

4
100
/
/
2
100
/
/
/
/
2
100
氨氮

2
100
2
100
2
100
4
100
1
100
1
100



表六

	验收监测内容：

    一、验收监测内容
    广东同创伟业检测技术有限公司在对现场进行实际勘察后，研究确定了具体的验收监测点位和监测内容，详见表6-1、表6-2、表6-3。 

    （1）废水验收监测内容
    2018年11月7日~8日期间，项目废水采样位置及监测项目等情况如下表所示，监测布点见图6-1。

表6-1项目废水采样位置及监测项目情况一览表

名称

监测点位

监测因子

样品状态

监测频次及周期

废水监测

生活污水排放口
化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物
液态，正常

4次/天

监测2天

    （2）废气验收监测内容
    本项目产生的废气为无组织排放，同时监测并记录各监测点位的风向、风速等气象参数。2018年11月7日~8日期间，项目废气采样位置在周界四周设置的采样点及监测项目等情况如下表6-2所示，监测布点见图6-1。

表6-2项目废气采样位置及监测项目情况一览表

名称

监测点位

监测因子

样品状态

监测频次及周期

废气监测

上风向参照点〇1#
颗粒物

完好无损

3次/天

监测2天

下风向监控点〇2#
下风向监控点〇3#
下风向监控点〇4#
    （3）噪声验收监测内容

    2018年11月7日～8日期间，噪声监测点位及监测因子情况见表6-3，监测布点见图6-1。

表6-3噪声监测点位及监测因子情况表

编号

监测点位

监测项目

监测频次及周期

1#

东南厂界外1米处
等效连续噪声级（LAeq）

昼、夜间各监测1次，连续2天

2#

西南厂界外1米处
3#

西北厂界外1米处
4#

东北厂界外1米处
二、监测布点

    本次验收监测布点图如下所示。

[image: image4.png]



图6-1监测布点图




表七

	验收监测期间生产工况记录：

    验收监测采样期间，建设项目各工序正常运行，负荷均大于75%，各设备系统运行正常，满足建设项目竣工环境保护验收监测对工况的要求。
表7-1验收监测期间实际运行工况

监测时间

产品名称

设计产量

实际产量

生产负荷

2018.11.7

节能环保砖

8×105块/天

6.3×105块/天
78.75%

2018.11.8

节能环保砖

8×105块/天
6.4×105块/天
80%



	验收监测结果：

     一、废水验收监测结果
    本项目无生产废水产生，产生的废水主要为员工办公生活产生的生活污水。生活污水经隔油、隔渣池及三级化粪池等设施处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后，用于周围山林灌溉。根据表7-2监测结果，本项目产生的生活污水能够达标排放。
表7-2生活污水检测结果 单位：mg/L
采样

位置

样品

状态

检测项目

检测结果

标准

限值

11月07日

11月08日
第1次

第2次

第3次

第4次

第1次

第2次

第3次

第4次

生活污水排放口

液态、正常

化学需氧量

188
167
155
184
176
156
178
182
200
五日生化需氧量

71.5
61.8
65.4
74.9
68.2
63.0
71.2
73.0
100
悬浮物
75
80
60
65
55
77
69
68
100
氨氮

41.2
47.8
45.4
44.2
44.0
49.3
47.8
45.8
——
采样方式
瞬时采样。

治理设施及运行情况

三级化粪池，运行正常。

备注

标准限值执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准限值；“——”表示执行标准不对该项目作限值要求。
    二、废气验收监测结果
    本项目产生的废气污染物主要为原料破碎及制备成型排放的粉尘，为无组织排放，执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中“表3 现有和新建企业边界大气污染物浓度限值”，根据表7-3监测结果，本项目产生的粉尘能够达标排放。
表7-3无组织废气检测结果 单位：mg/m3
采样位置

检测项目

检测结果

标准

限值

11月07日
11月08日
第1次
第2次
第3次
第1次
第2次
第3次
上风向参照点〇1#

颗粒物
0.165
0.157
0.162
0.153
0.162
0.158
1.0
下风向监控点〇2#
颗粒物
0.307
0.302
0.310
0.312
0.308
0.305
1.0

下风向监控点〇3#
颗粒物
0.297
0.300
0.293
0.313
0.310
0.317
1.0
下风向监控点〇4#
颗粒物
0.307
0.305
0.310
0.308
0.302
0.307
1.0
样品状态

完好无损。

备注

标准限值执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）排放监控浓度限值；2、检测布点图见附图。
表7-4气象参数监测结果

日期

检测频次

气温℃

气压kPa

风向

风速m/s

11月07日

第1次

29.1

100.9

北

1.4

第2次
30.7

100.6

北

1.1

第3次
29.6

100.8

北

1.5

11月08日

第1次
28.8

100.9

北

1.6

第2次
30.4

100.6

北

1.0

第3次
29.4

100.7

北

1.4

    三、噪声验收监测结果
    项目通过选用低噪声设备，合理控制噪声源布局，并采取隔音、消声措施治理生产过程中产生的噪声，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）厂界环境噪声排放限值2类标准，根据监测结果，本项目噪声能够达标排放。
表7-5噪声检测结果
测点编号

检测位置

检测结果Leq[dB（A）]

标准限值Leq[dB（A）]

11月07日
11月08日
昼间

夜间

昼间

夜间
昼间

夜间
1#
东南厂界外1米处

52.7
40.8
53.4
42.1
60
50

2#
西南厂界外1米处

53.3
42.5
52.6
43.0
60

50

3#
西北厂界外1米处

55.7
45.9
55.1
45.7
60
50
4#

东北厂界外1米处

56.9

44.7
55.8
45.2
60

50

气象条件

11月07日：天气状况：晴            风向：北             检测期间最大风速：1.4m/s

11月08日：天气状况：晴            风向：北             检测期间最大风速：1.7m/s

备注

标准限值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值



表八

	验收监测结论：

    一、建设项目概况
    揭阳市福万佳环保科技有限公司年处理30万吨建筑垃圾综合利用建设项目位于揭阳市揭西县京溪园镇大岭下村新洪村岭顶，主要利用各类废弃土、石粉（屑）、泥沙、页岩、淤泥、矿渣、砂包土、红矸石、粉煤灰、工业废弃物、建筑垃圾等做主要原料，进行节能环保砖生产。项目总投资约6400万元，占地面积约17333m3，总建筑面积15550m3。项目建成后，预计年处理建筑垃圾30万吨，年产2.4亿块节能环保砖的生产规模。

    北京华恒基业野生动植物专用标识技术服务中心于2018年5月编制完成了《揭阳市福万佳环保科技有限公司年处理30万吨建筑垃圾综合利用建设项目环境影响报告表》，并于2018年6月28日取得揭西县环境保护局《关于对揭阳市福万佳环保科技有限公司年处理30万吨建筑垃圾综合利用建设项目环境影响报告表的批复》（揭西环建[2018]13号）。

    项目于2018年7月开工建设，2018年8月进行投产，项目在实施过程中建设地点、建设规模、主要环保设施未发现重大变更。

    二、环保措施落实情况

    （1）项目生产废水经沉淀后循环回用，不外排；项目生活污水经隔油、隔渣池及三级化粪池等设施处理达到《农田灌溉水质标准》( GB5084-2005)中旱作标准后，用于周边林地的灌溉。

    （2）项目食堂产生的油烟废气经油烟净化设施处理达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)油烟最高允许排放浓度要求(2.0mg/m3)后，引至厂房楼顶高空排放；项目生产过程中破碎、配料、搅拌产生的扬尘经集尘罩收集经风机引至除尘塔处理后，由15m高排气筒高空排放，外排大气污染物浓度执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)的排放限值要求。

    （3）项目生产过程中产生的废次品、边角料、粉尘固废经收集后回用于项目生产；废机油、废舍油抹布经统-收集后委托有资质单位进行处置，废包装材料经收集出售给回收单位回收利用；生活产生的垃圾必须设置专门的堆放场地，经收集后统一交由环卫部门处理。
    （4）选用低噪声设备，合理控制噪声源布局，并采取隔音、消声措施，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348- 2008)2类标准。

    三、验收监测结果
    （1）废气

    项目无组织排放粉尘能够达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)的排放限值要求。

    （2）废水

    本项目外排废水主要来源于员工生活污水，生活污水能够达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)中旱作水质标准。

    （3）噪声

    厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348- 2008)2类标准要求。

    四、验收结论
    揭阳市福万佳环保科技有限公司年处理30万吨建筑垃圾综合利用建设项目在实施过程中落实了环境影响报告表及其批复要求，执行了环保“三同时”制度，该项目具备竣工环保验收条件，建议通过竣工环境保护验收。

    五、对项目后期运行的建议
    （1）加强对项目环保设施的日常管理维护,充分发挥污染治理设施的治理效果，确保污染物长期稳定达标排放。
    （2）落实项目信息公开工作，主动接受社会及有关部门的监督。




建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

                填表单位（盖章）：揭阳市福万佳环保科技有限公司      填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	揭阳市福万佳环保科技有限公司年处理30万吨建筑垃圾综合利用建设项目
	项目代码
	
	建设地点
	揭西县京溪园镇大岭下村新洪村岭顶

	
	行业类别（分类管理名录）
	3039其他建筑材料制造
	建设性质
	■新建  □ 改扩建  □技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	E116°1′7.05″

N23°30′9.24″

	
	设计生产能力
	年产2.4亿块节能环保砖
	实际生产能力
	年产2.4亿块节能环保砖
	环评单位
	北京华恒基业野生动植物专用标识技术服务中心

	
	环评文件审批机关
	揭西县环境保护局
	审批文号
	揭西环建[2018]13号
	环评文件类型
	环境影响报告表

	
	开工日期
	2018年7月
	竣工日期
	2018年8月
	排污许可证申领时间
	

	
	环保设施设计单位
	
	环保设施施工单位
	
	本工程排污许可证编号
	

	
	验收单位
	揭阳市福万佳环保科技有限公司
	环保设施监测单位
	广东同创伟业检测技术有限公司
	验收监测时工况
	78.75%、80%

	
	投资总概算（万元）
	6400
	环保投资总概算（万元）
	497.59
	所占比例（%）
	7.78

	
	实际总投资
	6400
	实际环保投资（万元）
	497.59
	所占比例（%）
	7.78

	
	废水治理（万元）
	50
	废气治理（万元）
	100
	噪声治理（万元）
	10
	固体废物治理（万元）
	150
	绿化及生态（万元）
	20
	其他（万元）
	167.59

	
	新增废水处理设施能力
	
	新增废气处理设施能力
	
	年平均工作时
	2400h

	运营单位
	揭阳市福万佳环保科技有限公司
	运营单位统一社会信用代码（或组织机构代码）
	91445222MA518E2P6G
	验收时间
	2018年12月

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工

业建

设项

目详填）
	污染物
	原有排

放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	
	
	
	0.3888
	0
	0
	0
	
	0
	0
	
	0

	
	化学需氧量
	
	
	
	1.17
	0.39
	0
	0
	
	0
	0
	
	0

	
	氨氮
	
	
	
	0.12
	0.062
	0
	0
	
	0
	0
	
	0

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	0.10317
	
	0
	
	
	0
	
	
	0

	
	与项目有关的其他特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


           注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；
大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。


附件1营业执照

[image: image5.jpg]G

NG

GaLoJC

H[ unn,uuulmllmuwuuul\nwmn,xurulnruwm(wrfnf&umriﬁ{rﬁ:\\
s
= ‘
:

£

- Bl e

(L=}

5 = ne

(Elj *) A :1-1)

ﬁ—&%ﬁﬂRﬂ91445222MA518E2P6G

P BRI R R A R
%* B OARIHEAT (ERNT)
3 R TS AL ON S s Ll

EERRA HOH

#* M B & ARTMFIT
B3 B 8 2018%F01A11H

R

8-l | BT RFY, TURBSHRIY . TP, HRIFR
A REREATEL, HuRE, ReRE. DIKHIRBER. iy, UKk
HAGHHERTH AR A AT R ). ) =

Umuigfu:u,qu]l ALHLALICO0ICO0IC00ICac

oo

4l A

TR gt s gov.on

fufp A RS FINIE TR






附件2环评批复

[image: image6.jpg]% v BB OB R R

B (2018) 135

SRR B TR T R R B A R4
gb3E 30 JFMEER IR S A AR BT H
FBE MR A RO

48 R 77 B A IR B

YR ARty (3R PR T AR 7 SRR B R AR
30 F"ﬁﬁiﬁﬁﬁ%éﬂﬁl&iﬁlﬁEﬁiﬁfé"ﬁﬁ%%» AT
A RER ) FHATREE, BHE, AMZWT:

— RERERGFHER EATHLRERRLN
Pe 10 s AR 75 R AT
wiF A B ERHERNART, B AR R
PR, AR R eSS RS Ty e S S
B AR TAT. REREHALT:

(—) 48 1 % 78 77 £ SRR AL BOR IRA 7 A ALR 30 vk 1
AR RHEEHA ﬁﬁma{i%%@%ﬁ&@ﬁﬂé?ﬁ%

;!




[image: image7.jpg]BERHIA T (7 B b3 AR A L4 23° 3079.24", %K% 116°
177.05"), BE AIZ LM K404 # 335, KWK mEM A
pHh, TR A FTH. TE EENFTRIRIRAE L,

(Z) BE & HE AR R F: AT E ‘é&%ﬁ‘ 6400 7 T,
HASRRFK 497.59 Fon. WE SHER 17333 7 %,
BHEMR 15550 Tk, T REEZERARN: BREER
WMEM AT HZAER 4000 T K; BREEBNEN
B AR ZSUER 5000 F 7 K, Bk EE RPN &
GEAATER 2000 T K; HR W0 E 5 b H A
BEAR 2400 F 5K, BR—EEER TAERXZHATR 2000
FAAK ARBEEZEEE. TLERAEMR 150 F7 XK.

(Z) BH £~

TEEETRETE: BHFTTRIREE 2. 403K,

() & B2 7 4 Aort

TETERBMABERUZAE: BEANREEHF
FE 30 A, KRFERE 2.4 7v. BEAFEHEE 0.96
Fe, AR ERE 192 Frh, BEEAES AN,

() EE &% &




[image: image8.jpg]R 1GHFEERE UK

& & 4 AR #=
& E R A A 44
JE AT BR LA 44
B AL 44
FHAL 4%
B AL AHIRAL 4%
HriZ A 4%
YA IS 4 &
Mk 2 44
EEAM 4%
iR/ 1&
B2 FHE AL 8 4%
& (5T) 8 4%

) B R AR K fl IR A
FESHER 80N, A2, KT8 BT
e, 4 TAEEHIE 300 X; FESFAAEAN 62520 7,
W E R B EA N 115 .

(£) BUE £ T2k

B

okt —>_> —_— —>—> —> R
v
R || BREP 4——

-, REAERE. BIFREBERRENER, B
AR M AT LB R, RPHE. BRERET:

(—) UEIHFEETH BN, LHTRMHREEE
., D TR IR S HEH




[image: image9.jpg](=) BAZHE: THAFEXERREERER, T
ShHE; TUE A VES KL R FEm R S R % SR A
B 2| CREEBEAFATED (GB5084-2005) & E AT E
JE T JB] 30 R 1 2 R .

(Z)BEATTE: BUH R% 7= 4 0w K A 2 8 %1t
B AL IR B KRR b g B B AR ) (GB18483-2001) i
MR B AFHBOREER (2. mg/m’) J&, B2 EHRTE
ZHK; BEHAEFRE PR, B, AL EE
LERELERNG ZRABLAEE, b 15m BHAE 24
B BRI R S TE R E A B (B R Tk AR 55 4 A
BATAEY (6B29620-2013) ByHEKBEER.,

(W) EERENTE: FE AR R R
AR RWEEREREEERTFIRE L5, B, Eo
MR LR KRG RIEH KR ECHATAE, E %M
SRR E b B R B R R 408 4 T R R B
TITHBEB T, BRERA—REHKRILH A,

(Z) REFE: RELXAMEFLE, SEEHS
BAR, H#RBEE. BEHE, RETELS (Thol
] TR He AT (GB12348—2008) 2 K ARk,

ﬁ

4




[image: image10.jpg]() AARS: WESKEENELER, RELE
R FREEEAAAEREN Y.

=, REEERSITEEA T E G E AR AR, DL
iR B K07 R BN U BB A AT,

M. B E AR RATRE R GRS =
o B, FHGERAR TS, ARER R RFA
BARI K, BRKSHE T TENE.

A AHEHERZAREENAR, EFE LM,
HE . Hr EREALER AT, SREARAE. B,
WAk, HAEEAEREEY, RRERREFUORE, #
SO AT, BRI ERE, AT R A B R o
HRAE,

FHR: RE FEBW HwEX #E
Ppik: BERPRER. FALREIR
B/ LARF R 2018 47 6 A 28 HE X






附件3 监测报告

[image: image11.jpg]TCWV T % B al f Wl i Wl 7% 7K & IR 2 5

GUANG DONG TONG CHUANG WEI YE TEST TECHNOLOGY CO..LTD

o I A

201819122316
TCWY &% (2018) % 1107005 =
& BH T AR TR R B A TR A B SEALBE 30 M EE R
T B 2 #K -
bR EGFEFIHERIE
RFe AL I PH AR AR R A R A A
RS - IO WA s )

2t
=

" OX
N

o B
XE
m
RN

I R Bl oll & R M X IR B IR 7 B

GUANG DONG TONG CHUANG WEI YE TEST TECHNOLOGY CO., LTD

SEMBHLE: 400-6262-735  HiF: 020-82006512  {5E: 020-82006513
PR PNTEREART L AL KM EWEM T EDH201A  Fit: www.gdtcwy.com



[image: image12.jpg]TCW

/Rl ol &% U & il 73X IR B IR & o

GUANG DONG TONG CHUANG WEI YE TEST TECHNOLOGY CO.,LTD

—. WRAER

BIERAL BB TR 5 R A BRA
ek 35 74 B 3R I BRI R A R LA U T
Ti B 4% BT AR MR RN A R A 74 43 30 i@ bR AR %I E
Kb 578 L R [ R IR T AT BT AT IR T
R 51 5o i s
SRAE B[] 2018 4E 11 B 07 H-2018 4 11 A 08 H
PPN REE. FABR

A P00 A 1 T8 THREE. AP Hais B R =/ 7180 75%0L 1
Fer U s 8] 2018 4 11 A 07 H-2018 411 A 13 H
A R REHE. FAHR. BT, TR, B, HHE
& B 20184 11 A 15 H

=, BmNGE. BHRREEENE

e T H LR WaRFS For th R FEEHE
K HETEEMNE EKREE)
2L S e B Ny para
hEREE e 4mg/L HEE
THAEMER | Okl LHEATEE (BODs) Kl WS EHEREZ SH O
= . 0.5mg/L
Bk s HEFE) HI 505-2009 DZB-712
=IFY KB BFPRNE EEVE) GB/T 11901-1989|  4mg/L HF XV FA2004B
e KR BRMME MERRFSIIRE) BHMAT At EE T
A 0.025mg/L
HJ 535-2009 UV-1801
(FBER BRFHAYRNE EREE)
YRR 1 ; 3 s
THRES FRLA) SR 8493, 1085 0.00lmg/m* | HFKF AUWI120D
g Tk 7 (b ARY) ™ SRR 50 S HE TSR HE ) 3548 ZUReFHAT
IRIE R GB 12348-2008 AWAS5680
I~ % B &l &6 Wi i 3% 7R 5 IR 22 Sl
GUANG DONG TONG CHUANG WEI YE TEST TECHNOLOGY CO., LTD
f6E: 020-82006513 B 3KS

S EREHE: 400-6262-735
IF - IimE R =L FE KR E/ T EDE201A

BiE: 020-82006512

Rtk : www.gdtcwy.com

} &

g



[image: image13.jpg]TCW\V [ =B al &l i W 7 /N 5 IR R &l

GUANG DONG TONG CHUANG WEI YE TEST TECHNOLOGY CO.,LTD

=\ REBFRIES REES
K31 RIS ERMEL R

wmws | gEes | UHAE s & /ffé RPTRRE | spun
80.0 80.6 0.8 +5 L
KB-120F TCYQ196 100.0 101.5 1.5 +5 ai%
120.0 121.7 1.4 +5 a
80.0 81.8 2.2 +5 ey
KB-120F TCYQ197 100.0 100.9 0.9 +5 &
120.0 122.4 2.0 £5 %
80.0 80.6 0.7 £5 Gy
" KB-120F TCYQ198 100.0 101.3 1.3 +5 &
120.0 1222 1.8 £5 a
80.0 81.2 1.5 +5 EH
KB-120F TCYQ199 100.0 101.1 1.1 £5 EH
120.0 121.0 0.8 +5 HH

AR E TS : GH-2030

K32 BERES R

11 507 H | AWA5680 TCYQ089V 94.0 93.8 93.8 0 £0.5 ahE
11 H 08 H | AWA5680 | TCYQO089 94.0 93.8 93.8 0 +0.5 EE
FERHETH RS AWA6221B 4i'5: TCYQO91

® 3.3 RKFEERZERICA

deay >

LW ETH WH=H eIy = AT W FAT ks Bl JR R

BIRR T [oks| MR [oBK| HE |o0%| BE | 2R | HE |oHE| BE |4RE
&' (%) C4%3 (%) U (%) (™ (%) @ (%) (™ (%)

AL T

ﬂ'—?ﬁﬁﬁﬂ 4 | 100 2 100 2 100 2 100 / / 2 100

f%aﬁiét 4 100 / / 2 100 / / / / 2 100

AR 2 100 2 100 2 100 2 100 1 100 1 100

FRBICIRFUWRENIZMERAS

GUANG DONG TONG CHUANG WE!I YE TEST TECHNOLOGY CO.,LTD

SEREHE: 400-6262-735  HiE: 020-82006512 {£HE. 020-82006513 B2WHKS R
&R -THEESHEAE L FE R 5 EN T ED#201A  Mit: www.gdtcwy.com




[image: image14.jpg]TCW\Y [ K Bl &l /& Wl ig il 7% 1K 5 IR 2 &

GUANG DONG TONG CHUANG WEI YE TEST TECHNOLOGY CO.,LTD

g, g R

T 1 AETETE KNSR B mg/L
G
SRR o) tRe
S I I 11 07 11 08
R pg | TORH RoTH n R

HAIW | B2 | B3| FA4R | FBIR | B2 | B3R |B4KX

iy qui EW

2B
TR 188 167 155 184 176 156 | 178 | 182 | 200
==§

hBEAEK

JI 71.5 61.8 65.4 74.9 68.2 63.0 712 73.0 100

A ‘

=ED 75 80 60 65 55 77 69 68 100
AE 41.2 47.8 454 442 44.0 49.3 47.8 45.8 —_

KT | BRR KA

=AM, BITIER.

R T
BATHEO
#iE %5
2‘ ({3

1. FREERAERIT (R HEBKFARE) (GB5084-2005) H RAEARMAE, ﬁ‘{ﬁwadag)ﬁ%%ﬁt, X5

——" RARPATFRAEAR T 20 H AR REZ K

£ 2 THL RSN R #B7: mg/m?
T 45 R
B ; g
KHME KI5 11 A07H 11 5 08 H R
F1IIX g2k F3 W 1R FE2X EIWR

ERASEEO4 R 0.165 0.157 0.162 0.153 0.162 0.158 /
TRE S S O24 LG k7)) 0.307 0.302 0.310 0.312 0.308 0.305 1.0
R M O3# Ly IR 0.297 0.300 0.293 0.313 0.310 0.317 1.0
TRE KB SO Sk 0.307 0.305 0.310 0.308 0.302 0.307 1.0

RS SEMF AR .

1. FRMEFR(EIAT (RE T Tk KA TS e HEBRHE) (GB29620-2013)% 3 FRifEFRAA, FrEFR{EH
#E BPRLE, UMESFE,;

2, A A B L

FRBEcIFUEMENBRAGS

GUANG DONG TONG CHUANG WEI YE TEST TECHNOLOGY CO., LTD

SEMENS: 400-6262-735  B3E: 020-82006512  {EE: 020-82006513 BILFESH
I"'HE -T"HHTEFEAFLF A2 XK B S EM T EDH201A  Mik: www.gdtcwy.com




[image: image15.jpg]TCWV 5 B &l f Ul @ 0 1% /K 5 IR 2 &

GUANG DONG TONG CHUANG WEI YE TEST TECHNOLOGY CO.,LTD

R 3 ABSHMENMER

HH#A Tz A3 IR KEC S JE kPa KA RE m/s
FIK 29.1 100.9 | 1.4
11AO07TH F2K 30.7 100.6 it 1.1
F3IWX 29.6 100.8 ik 1.5
I 28.8 100.9 jt 1.6
11 # 08 H 7 F2IK 30.4 100.6 dk 1.0
EIW 29.4 100.7 =l ¢ 1.4

K4 BRFERNER

ML R Leg[dB (A) ]
FREFRME Leg[dB (A) ]
MEwmE K E 11Ao07H 11 5 08H
B [8] R[] B8] R [A) B[] I8
1# REE]HA 1 R4 52.7 40.8 534 42.1 60 50
24# (k=T ¥ 53.3 42.5 52.6 43.0 60 50
3# waAb; 740 1 KA 55.7 45.9 55.1 45.7 60 50
a# RAE)FAh 1 KAE 56.9 44.7 55.8 45.2 60 50
o™ 11 07 H: REIRM: KA db oL N B (8] B K X s 1.4m/s
- 11 H 08 H: R=IR: W KA. dk 0 7 18] B R G : 1.7m/s
1. PRAEREDAT (Tolkk) AR EREEHERARHEY  (GB 12348-2008) 2 HBhnEfR{E, WrHEfRMEHEE
&IF P, Uitss%,
2. FdiAm S E R

MFRBICIFUWREMEMERAGS

GUANG DONG TONG CHUANG WEI YE TEST TECHNOLOGY CO.,LTD

SERE ML 400-6262-735  B3E: 020-82006512  {EE.: 020-82006513 R
I% - N EHHEARE L F &R RS EH T FD#201A  ®ik: www.gdtcwy.com




[image: image16.jpg]TCWN I s lelal & Ul js il 7% 78 8 R 7 5

GUANG DONG TONG CHUANG WEI YE TEST TECHNOLOGY CO.,LTD

B: AN R

A
H Ty It
me

3

ORFRMAB RIS

ARSI AL »

****&%%;ﬁ***

I~ 7R 8 oll 74 U i@ S A% NS IR 72 &)

GUANG DONG TONG CHUANG WEI YE TEST TECHNOLOGY CO.,LTD

SEREHL: 400-6262-735  HjE: 020-82006512  {&E: 020-82006513 %5 IS Ot
FHR-THNTEREARSLFRXBZHEMTWEDH201A  Mik: www.gdtcwy.com






_1234567891.vsd
�

原料选择


单级破碎


强磁除铁


配料


搅拌


压制成型


砖坯码垛


自然养护


检验出厂


噪声


粉尘、噪声


工艺


原料


污染物


设备


固废、噪声


粉尘、噪声


粉尘、噪声


高压成型机


高位码垛机


搅拌机


配料机


强磁除铁器


废料破碎机


输送机、装载机、叉车、检测设备


砂石料运输车、装载机


噪声


固废、噪声


废弃土、石粉（屑）、泥沙、页岩、 淤泥、矿渣、砂包土、红矸石、粉炭灰、工业废弃物、建筑垃圾等


噪声



_1234567892.vsd
�

原料


单级破碎


强磁除铁


配料


搅拌


压制成型


砖坯码垛


自然养护


检验出厂



_1234567890.vsd
�

自来水208.4


生产配料用水


设备冲洗、堆场喷洒抑尘和冷却用水


砖坯


生活用水


三级化粪池


林地灌溉


沉淀循环池


192


12.96


12.96


2


192


14.4


循环回用


蒸发损耗1.44



