附件2：

用户水龙头水质监测信息表（ 2019 年  第 三  季度）

|  | 监测点地址 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险指示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 揭西自来水公司水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 08.05 | 工作方案中的29项指标 | 检测指标全部合格 |  |  |
| 2 | 希桥商贸城 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 08.05 | 工作方案中的29项指标 | 检测指标全部合格 |  |  |
| 3 | 东星村委 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 08.05 | 工作方案中的29项指标 | 检测指标全部合格 |  |  |
| 4 | 纪达中学 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 08.05 | 工作方案中的29项指标 | 检测指标全部合格 |  |  |
| 5 | 水利局 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 08.05 | 工作方案中的29项指标 | 检测指标全部合格 |  |  |
| 6 | 河婆中学 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 08.05 | 工作方案中的29项指标 | 检测指标全部合格 |  |  |
| 7 | 金凯苑 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 08.05 | 工作方案中的29项指标 | 检测指标全部合格 |  |  |
| 8 | 卫健局 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 08.05 | 工作方案中的29项指标 | 检测指标全部合格 |  |  |
| 9 | 幸福花园 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 08.05 | 工作方案中的29项指标 | 检测指标全部合格 |  |  |
| 10 | 大华新苑 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 08.05 | 工作方案中的29项指标 | 检测指标全部合格 |  |  |
| 11 | 怡景花园 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 08.05 | 工作方案中的29项指标 | 检测指标全部合格 |  |  |
| 12 | 龙潭镇汤坝村 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 08.05 | 工作方案中的29项指标 | 检测指标全部合格 |  |  |
| 13 | 南山镇南勤水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 08.05 | 工作方案中的29项指标 | 检测指标浑浊度不合格 | 浑浊度2.86 | 澄清过滤 |
| 14 | 灰寨镇镇政府 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 08.05 | 工作方案中的29项指标 | 检测指标全部合格 |  |  |
| 15 | 塔头镇月潭村 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 08.05 | 工作方案中的29项指标 | 检测指标全部合格 |  |  |
| 16 | 京溪园镇镇政府 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 08.05 | 工作方案中的29项指标 | 检测指标全部合格 |  |  |
| 17 | 五经富镇罗屋村 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 08.05 | 工作方案中的29项指标 | 检测指标全部合格 |  |  |
| 18 | 坪上镇镇政府 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 08.05 | 工作方案中的29项指标 | 检测指标浑浊度不合格 | 浑浊度2.06 | 澄清过滤 |
| 19 | 大溪镇大岭峬 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 08.05 | 工作方案中的29项指标 | 检测指标浑浊度不合格 | 浑浊度2.09 | 澄清过滤 |
| 20 | 钱坑镇石灵寺 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 08.05 | 工作方案中的29项指标 | 检测指标全部合格 |  |  |
| 21 | 金和镇水利所 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 08.05 | 工作方案中的29项指标 | 检测指标全部合格 |  |  |
| 22 | 凤江镇镇政府 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 08.05 | 工作方案中的29项指标 | 检测指标全部合格 |  |  |
| 23 | 棉湖镇厚埔村 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 08.05 | 工作方案中的29项指标 | 检测指标全部合格 |  |  |
| 24 | 东园镇桃围村 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 08.05 | 工作方案中的29项指标 | 检测指标全部合格 |  |  |
| 25 | 上砂镇活动村 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 08.05 | 工作方案中的29项指标 | 检测指标全部合格 |  |  |
| 26 | 五云镇镇政府 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 08.05 | 工作方案中的29项指标 | 检测指标浑浊度不合格 | 浑浊度5.78 | 澄清过滤 |
| 27 | 良田乡下村村 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 08.05 | 工作方案中的29项指标 | 检测指标全部合格 |  |  |