揭西县用户水龙头水质监测信息表（ 2020 年 二 季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **监测点地址** | **供水单位** | **采样单位** | **检测单位** | **检测时间** | **监测指标** | **检测结果评价** | **不合格指标的检测值** | **健康风险指示及安全饮水建议** |
| 1 | 揭西自来水公司水厂 | 揭西自来水公司水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2020年06月02日 | 常规指标加氨氮 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 2 | 希桥商贸城 | 揭西自来水公司水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2020年06月02日 | 常规指标加氨氮 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 3 | 纪达中学 | 揭西自来水公司水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2020年06月02日 | 常规指标加氨氮 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 4 | 水利局 | 揭西自来水公司水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2020年06月02日 | 常规指标加氨氮 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 5 | 河婆中学 | 揭西自来水公司水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2020年06月02日 | 常规指标加氨氮 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 6 | 金凯苑 | 揭西自来水公司水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2020年06月02日 | 常规指标加氨氮 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 7 | 卫健局 | 揭西自来水公司水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2020年06月02日 | 常规指标加氨氮 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 8 | 大华新苑 | 揭西自来水公司水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2020年06月02日 | 常规指标加氨氮 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 9 | 怡景花园 | 揭西自来水公司水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2020年06月02日 | 常规指标加氨氮 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 10 | 龙潭镇双龙村 | 龙潭镇双龙村 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2020年06月02日 | 常规指标加氨氮 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 11 | 南山镇南勤水厂 | 南山镇南勤水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2020年06月02日 | 常规指标加氨氮 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 12 | 灰寨镇镇政府 | 灰寨镇镇政府 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2020年06月02日 | 常规指标加氨氮 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 13 | 坪上镇员西村 | 坪上镇员西村 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2020年06月02日 | 常规指标加氨氮 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 14 | 大溪镇大岭埔 | 大溪镇大岭埔 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2020年06月02日 | 常规指标加氨氮 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 15 | 钱坑镇石灵寺 | 钱坑镇石灵寺 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2020年06月02日 | 常规指标加氨氮 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 16 | 良田乡下村 | 良田乡下村 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2020年06月02日 | 常规指标加氨氮 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 17 | 京溪园镇镇政府 | 五经富水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2020年06月02日 | 常规指标加氨氮 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 18 | 东园镇桃围村 | 五经富水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2020年06月02日 | 常规指标加氨氮 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 19 | 塔头镇月潭村 | 塔头镇月潭村 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2020年06月02日 | 常规指标加氨氮 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 20 | 五经富镇罗屋村 | 五经富水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2020年06月02日 | 常规指标加氨氮 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 21 | 五云镇保新村 | 五云镇保新村 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2020年06月02日 | 常规指标加氨氮 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 22 | 上砂镇活动村 | 上砂镇活动村 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2020年06月02日 | 常规指标加氨氮 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 23 | 金和镇水利所 | 五经富水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2020年06月02日 | 常规指标加氨氮 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 24 | 棉湖镇厚埔村 | 棉湖镇水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2020年06月02日 | 常规指标加氨氮 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 25 | 凤江镇镇政府 | 五经富水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2020年06月02日 | 常规指标加氨氮 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 26 | 河婆新城 | 揭西自来水公司水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2020年06月02日 | 常规指标加氨氮 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |