附表

广东省医疗器械监督抽检产品检验结果详细信息表

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号 规格 | 产品编号/批号/生产日期 | 检验依据 | 检验机构 | 检验结果 | 主要不合格项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正压呼吸治疗机 | 广州市 | Fisher & Paykel Healthcare Limited（代理人：费雪派克医疗保健(广州)有限公司） | 费雪派克医疗保健(广州)有限公司 | ICONAAA | 出厂编号:190920656428 | 国械注进20162543271 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 2 | 医用压缩空气雾化器 | 广州市 | 佛山市顺德区键合电子有限公司 | 广州市花都区花城信康医疗用品经营部 | WHB01 | 出厂编号:W19L21444 | GB 9706.1-2007;粤械注准20172541617 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 3 | 肺炎支原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 广州市 | 广东和信健康科技有限公司 | 广东和信健康科技有限公司 | 48人份/盒 | 批号：20191201 | 国械注准20193400031 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 4 | 新型冠状病毒（2019-nCoV）IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 广州市 | 广东和信健康科技有限公司 | 广东和信健康科技有限公司 | 50人份/盒 | 批号：20200302 | 国械注准20203400199 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 5 | 新型冠状病毒（2019-nCoV）IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 广州市 | 广东和信健康科技有限公司 | 广东和信健康科技有限公司 | 50人份/盒 | 批号：20200703 | 国械注准20203400199 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 6 | 一次性使用医用口罩 | 广州市 | 广东弘和医疗器械制造有限公司 | 广东弘和医疗器械制造有限公司 | 17.5cmx9.5cm（非无菌型） | 批号：20200624 | 粤械注准20202140773 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 7 | 医用外科口罩 | 广州市 | 广东弘和医疗器械制造有限公司 | 广东弘和医疗器械制造有限公司 | 17.5cmx9.5cm（非无菌型） | 批号：202006241 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 8 | 医用外科口罩 | 广州市 | 广东宏瑞医疗器械有限公司 | 广东宏瑞医疗器械有限公司 | 挂耳式 | 批号：20200615 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 9 | 非织造布手术衣 | 广州市 | 广东康尔医疗科技有限公司 | 广东康尔医疗科技有限公司 | XL | 批号：20200314 | 粤械注准20162640515 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 10 | 医用防护服 | 广州市 | 广东郎固实业有限公司 | 广东郎固实业有限公司 | 连体式（A型） | 批号：20200507 | GB19082-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 11 | 一次性使用医用口罩（疫情应急产品） | 广州市 | 广东实联医疗器械有限公司 | 广东实联医疗器械有限公司 | BY-001 | 批号：KS2005002 | 粤械注准20202140405 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 12 | 一次性使用医用口罩（疫情应急产品） | 广州市 | 广东饰外医疗科技有限公司 | 广东饰外医疗科技有限公司 | 挂耳式 17.5cmx9.5cm | 批号：20200622A1 | 粤械注准20202140749 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 13 | 一次性使用医用口罩（疫情应急产品） | 广州市 | 广东威力铭科技有限公司 | 广东威力铭科技有限公司 | 平面型（非灭菌级） | 批号：202007061001 | 粤械注准20202140838 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 14 | 一次性使用医用口罩（疫情应急产品） | 广州市 | 广东正知医学科技有限公司 | 广东正知医学科技有限公司 | 非无菌耳挂式 | 批号：2020050209 | 粤械注准20202140456 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 15 | 一次性使用医用口罩（疫情应急产品） | 广州市 | 广东正知医学科技有限公司 | 广东正知医学科技有限公司 | 无菌 耳挂式 17.5cmx9.5cm | 批号：2020050210 | 粤械注准20202140537 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 16 | 医用红外体温计 | 广州市 | 广州爱芯达电子有限公司 | 广州爱芯达电子有限公司 | AXD-518 | 批号：20200620 | GB 9706.1-2007;粤械注准20182200286 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 17 | 一次性使用医用口罩（疫情应急产品） | 广州市 | 广州辰庚医药科技发展有限公司 | 广州辰庚医药科技发展有限公司 | 非无菌型 成人耳带式 | 批号：200511 | 粤械注准20202140454 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 18 | 一次性使用医用口罩（疫情应急产品） | 广州市 | 广州达瑞生殖技术有限公司 | 广州达瑞生殖技术有限公司 | 非无菌耳挂式 | 批号：DSM200601 | 粤械注准20202140491 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 19 | 一次性医用外科口罩 | 广州市 | 广州福泽龙卫生材料有限责任公司 | 广州福泽龙卫生材料有限责任公司 | M | 批号：S2020-19407 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 20 | 一次性医用外科口罩 | 广州市 | 广州福泽龙卫生材料有限责任公司 | 广州福泽龙卫生材料有限责任公司 | 绿色M | 批号：S2020-22703 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 21 | 正压通气治疗机 | 广州市 | 广州和普乐健康科技有限公司 | 广州和普乐健康科技有限公司 | ST720W | 出厂编号:CP702410005 | 粤械注准20182540586 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 22 | 持续正压呼吸机 | 广州市 | 广州和普乐健康科技有限公司 | 广州和普乐健康科技有限公司 | CA820 | 出厂编号:CP801619039 | 粤械注准20192080629 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 23 | 医用护理口罩 | 广州市 | 广州健朗医用科技有限公司 | 广州健朗医用科技有限公司 | 挂耳式 | 批号：20200409 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 24 | 医用护理口罩 | 广州市 | 广州健朗医用科技有限公司 | 广州健朗医用科技有限公司 | 挂耳式 | 批号：20200513 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 25 | 一次性使用医用口罩 | 广州市 | 广州涞富医疗设备有限公司 | 广州涞富医疗设备有限公司 | 非无菌型（175x95mm） | 批号：20200622001 | 粤械注准20202140717 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 26 | 医用外科口罩 | 广州市 | 广州涞富医疗设备有限公司 | 广州涞富医疗设备有限公司 | 非无菌型（175mmx95mm） | 批号：20200623001 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 27 | 一次性使用医用口罩（非无菌） | 广州市 | 广州量子激光智能装备有限公司 | 广州量子激光智能装备有限公司 | 耳挂式17.5cmx9.5cm | 批号：20200601 | 粤械注准20202140789 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 28 | 正压通气治疗机 | 广州市 | 广州南北电子科技有限公司 | 广州南北电子科技有限公司 | CA6 | 出厂编号:BAMA00110467 | 粤械注准20172540176 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 29 | 电子体温计 | 广州市 | 广州南雪医疗器械有限公司 | 广州南雪医疗器械有限公司 | NX-1006 | 出厂编号:D20191220A | 粤械注准20172201279 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 30 | 红外额温计 | 广州市 | 广州南雪医疗器械有限公司 | 广州南雪医疗器械有限公司 | NX-2000 | 出厂编号:NX20002020021818251 | GB 9706.1-2007;粤械注准20172200463 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 31 | 医用电子体温计 | 广州市 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司 | DT001 | 出厂编号:200112470 | 粤械注准20152200664 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 32 | 非接触式红外体温计 | 广州市 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司 | JXB-178 | 批号：200212890 | GB 9706.1-2007;粤械注准20162200505 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 33 | 医用外科口罩（疫情应急产品） | 广州市 | 广州市德善数控科技有限公司 | 广州市德善数控科技有限公司 | 非无菌型175x9.5cm | 批号：20200601 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 34 | 医用外科口罩 | 广州市 | 广州市番禺区豪政卫生材料厂 | 广州医科大学附属第一医院 | 17cm×17cm | 批号：20200306 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 35 | 医用外科口罩 | 广州市 | 广州市番禺区豪政卫生材料厂 | 广州市番禺区豪政卫生材料厂 | 17cmx17cm | 批号：20200621 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 36 | 医用防护服 | 广州市 | 广州市佛伦斯实业有限责任公司 | 广州市佛伦斯实业有限责任公司 | 连体连帽不带鞋套 M | 批号：20200339 | GB19082-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 37 | 一次性使用医用口罩（疫情应急产品） | 广州市 | 广州市康亦健医疗设备有限公司 | 广州市康亦健医疗设备有限公司 | 17.5cmx9.5cm | 批号：20200620 | 粤械注准20202140600 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 38 | 一次性使用医用外科口罩 | 广州市 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 愈生中医医院 | 耳挂式 | 批号：20191112 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 39 | 一次性使用医用外科口罩 | 广州市 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 耳挂式 | 批号：20200627 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 40 | 一次性使用医用口罩 | 广州市 | 广州市庆鼎商业经营管理有限公司 | 广州市庆鼎商业经营管理有限公司 | QDYY 175MMX95MM | 批号：20200529 | 粤械注准20202140563 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 41 | 一次性使用医用口罩（疫情应急产品） | 广州市 | 广州市三荣卫生用品有限公司 | 广州市三荣卫生用品有限公司 | 耳挂式 17.5cmx9.5cm（非无菌） | 批号：202007Y | 粤械注准20202140938 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 42 | 红外体温计 | 广州市 | 广州市体达电子科技有限公司 | 广州市体达电子科技有限公司 | TD133 | 批号：2006008 | GB 9706.1-2007;粤械注准20172200575 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 43 | 医用外科口罩 | 广州市 | 广州市卫信工贸有限公司 | 广州市卫信工贸有限公司 | 17.5x18cm | 批号：202003 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 44 | 新型冠状病毒（2019-nCoV）抗体检测试剂盒（胶体金法） | 广州市 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 卡型 20人份/盒 | 批号：W19500724 | 国械注准20203400176 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 45 | 一次性使用医用口罩 | 广州市 | 广州祥洋医疗防护用品有限公司 | 广州祥洋医疗防护用品有限公司 | L型（17.5cmx9.5cm） | 批号：20200701 | 粤械注准20202140865 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 46 | 医用外科口罩 | 广州市 | 广州祥洋医疗防护用品有限公司 | 广州祥洋医疗防护用品有限公司 | L型（17.5cmx9.5cm） | 批号：20200701 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 47 | 呼吸湿化治疗仪 | 广州市 | 广州医软智能科技有限公司 | 广州医软智能科技有限公司 | HFT 100 | 出厂编号:04012020040001 | 粤械注准20192081182 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 48 | 医用护理口罩 | 广州市 | 广州永益医疗器械有限公司 | 广州永益医疗器械有限公司 | 灭菌级 17x16cm | 批号：20200501 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 49 | 一次性使用医用口罩（疫情应急产品） | 广州市 | 广州悦清再生医学科技有限公司 | 广州悦清再生医学科技有限公司 | 非无菌型 耳挂式 17.5cmx9.5cm | 批号：20053001 | 粤械注准20202140479 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 50 | 医用外科口罩 | 广州市 | 广州中誉医疗器械有限公司 | 阿里健康大药房医药连锁有限公司华港公司 | 挂耳型 | 批号：200323 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 51 | 压缩空气式雾化器 | 广州市 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 大参林医药集团股份有限公司九十七分店 | 403C | 出厂编号:1812013829 | GB 9706.1-2007;苏械注准20162260236 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 52 | 便携式超声雾化器 | 广州市 | 四川致坚医疗科技有限公司 | 广东省新药特药有限公司 | EJMN-100 | 出厂编号:20191125 | GB 9706.1-2007;YY 0109-2013;川械注准20182080156 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 53 | 医用外科口罩 | 广州市 | 威海威高医用材料有限公司 | 广东药科大学附属第一医院 | WGP-A 17.5X9.5cm | 批号：202005247 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 54 | 一次性使用医用口罩 | 广州市 | 余仁生药业（广州）有限公司 | 余仁生药业（广州）有限公司 | 耳挂式 | 批号：20200713 | 粤械注准2020140907 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 55 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 广州市 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 48人份/盒 | 批号：2020012 | 国械注准20203400063 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 56 | 肺炎支原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 广州市 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 20人份/盒 | 批号：2020001 | 国械注准2015340204 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 57 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 广州市 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 大包装96人份 | 批号：2020015 | 国械注准20203400063 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 58 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 广州市 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 大包装96人份 | 批号：2020017 | 国械注准20203400063 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 59 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 广州市 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 48人份/盒 | 批号：2020060 | 国械注准20203400063 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 60 | 乙型流感病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 广州市 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 24人份/盒 | 批号：2020001 | 国械注准20173404558 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 61 | 红外线体温计 | 深圳市 | 爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司 | 爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司 | E125 | 批号：P20051475-5 | GB 9706.1-2007;粤械注准20172201473 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 62 | 医用外科口罩 | 深圳市 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 深圳市中联大药房有限公司中联大药房广生堂分店 | 17.5cmx9.5cm-3层/耳挂式 | 批号：200404-8 | YY0469-2011 | 原检：广东省医疗器械质量监督检验所；复检机构：湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 符合 | / |  |
| 63 | 一次性使用医用口罩 | 深圳市 | 比亚迪精密制造有限公司 | 比亚迪精密制造有限公司 | 平面型FG1111 | 批号：1200508 | 粤械注准20202140334 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 64 | 一次性使用医用口罩 | 深圳市 | 东华至高通信技术有限公司 | 东华至高通信技术有限公司 | 平面耳挂式 17.3cmx9.5cm | 批号：YY200508 | 粤械注准20202140442 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 65 | 一次性使用医用外科口罩 | 深圳市 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 深圳市大鹏新区妇幼保健院 | 耳挂式 | 批号：20200405 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 66 | 医用外科口罩 | 深圳市 | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 国药控股国大药房（深圳）连锁有限公司沙头角分店 | 长方形 17cmx17cm | 批号：82003020 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 67 | 医用外科口罩 | 深圳市 | 河南省华裕医疗器械有限公司 | 深圳市大鹏新区妇幼保健院 | 大号 平面型 | 批号：20200416 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 68 | 红外额式体温计 | 深圳市 | 华略电子（深圳）有限公司 | 华略电子（深圳）有限公司 | FR1MF1 | 批号：092005035 | GB 9706.1-2007;粤械注准20192070553 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 69 | 压缩空气式雾化器 | 深圳市 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 深圳市中港大药房有限公司 | 403K | 出厂编号:2003011142 | GB 9706.1-2007;苏械注准20162260236 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 70 | 一次性使用医用口罩 | 深圳市 | 江西锦辉医疗器械有限公司 | 惠阳一通大药房连锁有限公司葵涌益康分店 | 耳挂式 中号 | 批号：20200416 | 赣械注准20192140291 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 71 | 医用外科口罩 | 深圳市 | 南昌爱博医疗器械有限公司 | 深圳市南北医药有限公司 | “耳挂式”中号 | 批号：20200502 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 72 | 医用外科口罩 | 深圳市 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 深圳市保民安大药房有限公司观澜一店 | B型挂耳式/中号 | 批号：20200326 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 73 | 一次性使用医用口罩（疫情应急产品） | 深圳市 | 深圳华源有普医疗科技有限公司 | 深圳华源有普医疗科技有限公司 | 挂耳式 | 批号：2020071701 | 粤械注准20202140791 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 74 | 一次性使用医用口罩 | 深圳市 | 深圳金活利生药业有限公司 | 深圳金活利生药业有限公司 | JH-KY01（非无菌）平面形 耳挂式 | 生产日期：20200512B | 粤械注准20202140446 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 75 | 一次性使用医用口罩 | 深圳市 | 深圳金活利生药业有限公司 | 深圳金活利生药业有限公司 | JH-KY01(非灭菌），平面形，耳挂式 | 批号：20200517 | 粤械注准20202140446 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 76 | 便携式超声雾化器 | 深圳市 | 深圳来福士雾化医学有限公司 | 深圳来福士雾化医学有限公司 | A8B | 批号：2020020512B | GB 9706.1-2007;YY 0109-2013;粤械注准20162230627 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 77 | 红外体温计（疫情应急产品） | 深圳市 | 深圳蓝韵健康科技有限公司 | 深圳蓝韵健康科技有限公司 | LWFT118 | 批号：FT11820301 | GB 9706.1-2007;粤械注准2020070291 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 78 | 红外额温计 | 深圳市 | 深圳乐普智能医疗器械有限公司 | 深圳乐普智能医疗器械有限公司 | LFR30B | 出厂编号:序列号102014308 | GB 9706.1-2007;粤械注准20192070111 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 79 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 深圳市 | 深圳联合医学科技有限公司 | 深圳联合医学科技有限公司 | 50人份/盒 | 批号：20200604 | 国械注准20203400535 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 80 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 深圳市 | 深圳联合医学科技有限公司 | 深圳联合医学科技有限公司 | 50人份/盒 | 批号：20200701 | 国械注准20203400535 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 81 | 呼吸机 | 深圳市 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SV300 | 出厂编号:GB-07025580 | 国械注准20153080670 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 82 | 医用防护口罩 | 深圳市 | 深圳瑞之谷医疗科技有限公司 | 深圳瑞之谷医疗科技有限公司 | RG19501 | 批号：1610101M200701 | GB19083-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 83 | 红外额温计 | 深圳市 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | AET-R1D1 | 批号：20B43 | GB 9706.1-2007;粤械注准20162200149 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 84 | 压缩式雾化器 | 深圳市 | 深圳市百瑞琪医疗器械有限公司 | 深圳市百瑞琪医疗器械有限公司 | BR-CN116 | 批号：2004012 | GB 9706.1-2007;粤械注准20172210518 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 85 | 一次性使用医用口罩 | 深圳市 | 深圳市百添韵科技有限公司 | 深圳市百添韵科技有限公司 | 平面形耳挂式（非无菌）17.5cmx9.5cm | 批号：yy2020060701 | 粤械注准20202140738 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 86 | 一次性使用医用口罩 | 深圳市 | 深圳市佰氏健康医药有限公司 | 深圳市佰氏健康医药有限公司 | YG-1 | 批号：20200420 | 粤械注准2020140392 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 87 | 一次性使用医用口罩 | 深圳市 | 深圳市佰氏健康医药有限公司 | 深圳市佰氏健康医药有限公司 | 平面型（YG-1） | 批号：202006002 | 粤械注准20202140392 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 88 | 一次性使用医用口罩 | 深圳市 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 长方形挂耳型17.5x9.5-3P | 批号：20041502 | 粤械注准20202140344 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 89 | 医用外科口罩 | 深圳市 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 长方形挂耳型17.5x9.5-3P | 批号：20041501 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 90 | 红外额温计 | 深圳市 | 深圳市保身欣科技电子有限公司 | 深圳市保身欣科技电子有限公司 | BSX976 | 出厂编号:P003883 | GB 9706.1-2007;粤械注准20202070372 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 91 | 红外额温计 | 深圳市 | 深圳市保身欣科技电子有限公司 | 深圳市保身欣科技电子有限公司 | BSX906 | 批号：906CAI02 | GB 9706.1-2007;粤械注准20202070372 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 92 | 无创呼吸机 | 深圳市 | 深圳市大雅医疗技术有限公司 | 深圳市大雅医疗技术有限公司 | DM28-30ST-BP | 出厂编号:YB20320290216 | 粤械注准20202080177 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 93 | 医用红外体温计 | 深圳市 | 深圳市德达康健股份有限公司 | 深圳市德达康健股份有限公司 | DE-W21A | 出厂编号:E20050043 | GB 9706.1-2007;粤械注准20202070184 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 94 | 医用红外体温计 | 深圳市 | 深圳市德达康健股份有限公司 | 深圳市德达康健股份有限公司 | DE-W21A | 批号：E20050052 | GB 9706.1-2007;粤械注准20202070184 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 95 | 压电网式雾化器 | 深圳市 | 深圳市富迪康科技有限公司 | 深圳市富迪康科技有限公司 | MY-121 | 批号：FDK1910242 | GB 9706.1-2007;YY 0109-2013;粤械注准20192080864 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 96 | 一次性使用医用口罩 | 深圳市 | 深圳市富鑫产业科技有限公司 | 深圳市富鑫产业科技有限公司 | 1001 | 批号：20200421 | 粤械注准20202140408 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 97 | 医用外科口罩 | 深圳市 | 深圳市富鑫产业科技有限公司 | 深圳市富鑫产业科技有限公司 | 1002 | 批号：2020-04-21 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 98 | 非接触红外额温计 | 深圳市 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | DT-8806H | 出厂编号:S/N：200600255 | GB 9706.1-2007;粤械注准20162200711 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 99 | 医用红外体温计 | 深圳市 | 深圳市家康科技有限公司 | 深圳市家康科技有限公司 | FR800 | 出厂编号:B200233 | GB 9706.1-2007;粤械注准20162201185 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 100 | 红外额式体温计 | 深圳市 | 深圳市捷美瑞科技有限公司 | 深圳市捷美瑞科技有限公司 | TF21 | 批号：2020033002746 | GB 9706.1-2007;粤械注准20182200479 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 101 | 医用红外额温计 | 深圳市 | 深圳市经纬科技有限公司 | 深圳市经纬科技有限公司 | GW20226-02 | 批号：2020020008 | GB 9706.1-2007;粤械注准20202071028 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 102 | 医用超声雾化器 | 深圳市 | 深圳市康贝科技有限公司 | 深圳市康贝科技有限公司 | PN100 | 批号：1912026 | GB 9706.1-2007;YY 0109-2013;粤械注准20162231245 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 103 | 压电网式雾化器 | 深圳市 | 深圳市康时医疗器械有限公司 | 深圳市康时医疗器械有限公司 | KS-WH100-B | 批号：CB190911001 | GB 9706.1-2007;YY 0109-2013;粤械注准20192080534 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 104 | 一次性使用医用口罩 | 深圳市 | 深圳市立江健康科技有限公司 | 深圳市立江健康科技有限公司 | 长方形挂耳式 | 批号：20200629002 | 粤械注准20202140709 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 105 | 红外温度计 | 深圳市 | 深圳市迈泰生物医疗有限公司 | 深圳市迈泰生物医疗有限公司 | MDI261 | 批号：200701-01 | GB 9706.1-2007;粤械注准2020070176 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 106 | 医用红外体温计 | 深圳市 | 深圳市美的连医疗电子股份有限公司 | 深圳市美的连医疗电子股份有限公司 | IRT101B | 出厂编号:LA202003100250404 | GB 9706.1-2007;粤械注准20162200942 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 107 | 医用超声雾化器 | 深圳市 | 深圳市摩力康医疗科技有限公司 | 深圳市摩力康医疗科技有限公司 | M1-M781 | 批号：M781181101 | GB 9706.1-2007;YY 0109-2013;粤械注准20172231345 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 108 | 红外体温计 | 深圳市 | 深圳市攀高电子有限公司 | 深圳市攀高电子有限公司 | PG-IRT1602 | 批号：202008062 | GB 9706.1-2007;粤械注准20202070140 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 109 | 医用红外体温计 | 深圳市 | 深圳市普康医疗器械有限公司 | 深圳市普康医疗器械有限公司 | PC868 | 出厂编号:序列号：200517000001 | GB 9706.1-2007;粤械注准20172200446 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 110 | 肺炎支原体核酸检测试剂盒（PCR荧光探针法） | 深圳市 | 深圳市普瑞康生物技术有限公司 | 深圳市普瑞康生物技术有限公司 | 20人份/盒 | 批号：20191201 | 国械注准20173400542 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 111 | 一次性使用医用口罩（疫情应急产品） | 深圳市 | 深圳市容裕医疗服务有限公司 | 深圳市容裕医疗服务有限公司 | 17.5cmx9.5cm | 批号：20200629 | 粤械注准20202140832 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 112 | 医用红外额温计 | 深圳市 | 深圳市瑞安康科技有限公司 | 深圳市瑞安康科技有限公司 | RAK-F103 | 生产日期：2020年07月20日 | GB 9706.1-2007;粤械注准20182070931 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 113 | 一次性使用医用口罩 | 深圳市 | 深圳市天龙世纪科技发展有限公司 | 深圳市天龙世纪科技发展有限公司 | 17.5x9.5cm-3层 | 批号：TLC202008001 | 粤械注准20202141016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 114 | 压缩式雾化器 | 深圳市 | 深圳市新鸿镁医疗器械有限公司 | 深圳市新鸿镁医疗器械有限公司 | JLN-2311HD | 出厂编号:20200500061 | GB 9706.1-2007;粤械注准20142080177 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 115 | 医用外科口罩 | 深圳市 | 深圳市新纶科技股份有限公司 | 深圳市新纶科技股份有限公司 | 耳挂式平面型 1735cmx9.5cm | 批号：202007SM06 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 116 | 医用一次性防护服 | 深圳市 | 深圳市兴业卓辉实业有限公司 | 深圳市兴业卓辉实业有限公司 | 无菌型170 | 批号：XY0124 | GB19082-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 117 | 红外体温计 | 深圳市 | 深圳市优瑞恩科技有限公司 | 深圳市优瑞恩科技有限公司 | UFR101 | 出厂编号:FJC011 | GB 9706.1-2007;粤械注准20162201205 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 118 | 红外体温计 | 深圳市 | 深圳市优瑞恩科技有限公司 | 深圳市优瑞恩科技有限公司 | UFR101 | 批号：FJC011 | GB 9706.1-2007;粤械注准20162201205 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 119 | 医用外科口罩 | 深圳市 | 深圳市宇冠医疗器械有限公司 | 广州中医药大学深圳医院（福田） | 绑带式 | 批号：191011 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 120 | 一次性使用医用口罩 | 深圳市 | 深中海医疗用品（深圳）有限公司 | 深中海医疗用品（深圳）有限公司 | 20130045B-003 | 批号：202002260100 | 粤械注准20162441272 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 121 | 医用外科口罩 | 深圳市 | 深中海医疗用品（深圳）有限公司 | 深中海医疗用品（深圳）有限公司 | （灭菌级）20130038 | 批号：202003150100 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 122 | 无创呼吸机 | 深圳市 | 伟康医疗产品（深圳）有限公司 | 伟康医疗产品（深圳）有限公司 | Dorma 500 Auto | 出厂编号:SZ8346405DF4B | 粤械注准20152541046 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 123 | 无创呼吸机 | 深圳市 | 伟康医疗产品（深圳）有限公司 | 伟康医疗产品（深圳）有限公司 | Dorma 500 Auto | 出厂编号:SZ8346403BA7D | 粤械注准20152541046 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 124 | 医用外科口罩 | 深圳市 | 稳健医疗（黄冈）有限公司 | 深圳市龙华区妇幼保健院 | 长方形 绑带型 | 批号：20200302 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 125 | 医用外科口罩 | 深圳市 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 长方型 挂耳 17cmx9cm | 批号：20200418-2 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 126 | 医用护理口罩 | 深圳市 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 长方形 挂耳型 17cmx9cm-3P | 批号：20200717-11 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 127 | 医用外科口罩 | 深圳市 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 长方形 挂耳 17cmx9cm | 批号：20200731-43 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 128 | 医用防护口罩 | 深圳市 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 稳健医疗用品股份有限公司 | N95（折叠式） | 批号：20200626 | GB19083-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 129 | 一次性使用医用口罩 | 深圳市 | 英诺利科技（深圳）有限公司 | 英诺利科技（深圳）有限公司 | RK-200-2001A | 批号：P2004171PB | 粤械注准20162640210 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 130 | 红外体温计（疫情应急产品） | 珠海市 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | BT98 | 出厂编号:W1402000450 | GB 9706.1-2007;粤械注准20202070439 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 131 | 医用外科口罩 | 珠海市 | 广东宏瑞医疗器械有限公司 | 珠海高新技术产业开发区人民医院 | 挂耳式 | 批号：20191001 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 132 | 医用外科口罩 | 珠海市 | 广州市番禺区豪政卫生材料厂 | 广东省中医院珠海医院 | 17cmx17cm（绑带、挂耳） | 生产日期：2020/02/06 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 133 | 医用外科口罩 | 珠海市 | 广州中誉医疗器械有限公司 | 珠海市人民医院 | （17±1）cmx（16±1）cm 挂耳型 | 批号：200305 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 134 | 普通医用口罩 | 珠海市 | 湖南永康医疗器械有限公司 | 金湾区康好药房 | 18cm×10cm | 生产日期：2020年03月02日 | 湘械注准20192140017 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 135 | 压缩空气式雾化器 | 珠海市 | 江苏远燕医疗设备有限公司 | 珠海市人民医院 | 408C | 出厂编号:2000445 | GB 9706.1-2007;苏械注准20172212546 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 136 | 医用外科口罩 | 珠海市 | 稳健医疗（黄冈）有限公司 | 珠海市中西结合医院 | 长方形，挂耳型 | 批号：20200305 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 137 | 一次性使用医用口罩 | 珠海市 | 中山康芝健康科技有限公司 | 珠海市健春堂药业有限公司田洋店 | HS-01 | 批号：20200052203 | 粤械注准20182640604 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 138 | 医用外科口罩（疫情应急产品） | 珠海市 | 珠海高格医疗科技有限公司 | 珠海高格医疗科技有限公司 | 耳挂式平面型 | 批号：20AFC1XL | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 139 | 医用外科口罩 | 珠海市 | 珠海华实医疗器械有限公司 | 珠海华实医疗器械有限公司 | 平面型 17.5cmx9.5cm | 批号：20200803 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 140 | 一次性使用医用口罩 | 珠海市 | 珠海金导医疗科技有限公司 | 珠海金导医疗科技有限公司 | 9.5x17.5cm(无菌型） | 批号：20200705 | 粤械注准20202140719 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 141 | 医用外科口罩 | 珠海市 | 珠海金导医疗科技有限公司 | 珠海金导医疗科技有限公司 | 挂耳式 | 批号：20200606 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 142 | 新型冠状病毒（2019-ncov）Igm/2gG抗体检测试剂盒（胶体金法） | 珠海市 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 10人份/盒 | 批号：2003010410 | 国械注准20203400240 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 143 | 新型冠状病毒（2019-ncov）Igm/2gG抗体检测试剂盒（胶体金法） | 珠海市 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 10人份/盒 | 批号：2005200410 | 国械注准20203400240 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 144 | 一次性使用医用口罩 | 珠海市 | 珠海赛乐奇生物技术股份有限公司 | 珠海赛乐奇生物技术股份有限公司 | 175mmx95mm | 批号：01200615 | 粤械注准20202140657 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 145 | 一次性使用医用口罩 | 珠海市 | 珠海市护康医疗器械邮箱公司 | 珠海市护康医疗器械邮箱公司 | 平面型 17.5cmx9.5cm | 批号：Y2020063001 | 粤械注准20202140867 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 146 | 一次性使用医用口罩 | 珠海市 | 珠海市金品创业共享平台科技有限公司 | 珠海市金品创业共享平台科技有限公司 | KZ-B30 175x95mm | 批号：JP20200607 | 粤械注准20202140655 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 147 | 医用外科口罩 | 珠海市 | 珠海市金品创业共享平台科技有限公司 | 珠海市金品创业共享平台科技有限公司 | KZ-D31 175x95mm | 批号：JP20200607 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 148 | 一次性使用医用口罩 | 珠海市 | 珠海市康利莱科技有限公司 | 珠海市康利莱科技有限公司 | 耳挂式灭菌级 | 批号：02200511 | 粤械注准20202140542 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 149 | 医用压缩式雾化器 | 汕头市 | 东莞市欣绿医疗科技有限公司 | 广东恒青大药房连锁有限公司南澳海滨路分店 | XL-017 | 批号：W1789b111 | GB 9706.1-2007;粤械注准20182210483 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 150 | 医用气体雾化器 | 汕头市 | 佛山市凯亚医疗科技有限公司 | 汕头市原为康健康科技有限公司梅园分公司 | KYWH1006 | 批号：170218001 | GB 9706.1-2007;YZB/粤1017-2012 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 151 | 医用外科口罩 | 汕头市 | 佛山市康复医疗设备厂 | 汕头市金平区妇幼保健院 | 挂耳式 | 批号：20031803 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 152 | 红外线额温计（疫情应急产品） | 汕头市 | 广东佳奇科技教育股份有限公司 | 广东佳奇科技教育股份有限公司 | TW-301 | 批号：JQ20060901 | GB 9706.1-2007;粤械注准20202070397 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 153 | 电子体温计 | 汕头市 | 广东天际电器股份有限公司 | 广东天际电器股份有限公司 | PT-101A | 批号：A12022 | 粤械注准20162201068 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 154 | 一次性使用口罩 | 汕头市 | 南昌市通达医疗器械有限公司 | 汕头澄海南方医院 | 耳挂式 | 生产日期：20200302 | 赣械注准20152640246 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 155 | 一次性使用医用口罩 | 汕头市 | 汕头市泰恩康医用器材厂有限公司 | 汕头市长江大医药有限公司龙湖分店 | 17cmx9cm-3层挂耳型 | 批号：2003020 | 粤械注准20162640663 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 156 | 一次性使用医用口罩 | 汕头市 | 汕头市泰恩康医用器材厂有限公司 | 汕头市泰恩康医用器材厂有限公司 | TNK-KZ | 批号：2006022 | 粤械注准20162640663 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 157 | 医用外科口罩 | 韶关市 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 深圳市中联大药房有限公司乐昌分店 | 17.5cmx9cm-3层 耳挂式 灭菌级 | 批号：200303-8 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 158 | 医用外科口罩 | 韶关市 | 河北宝塔医疗器械有限公司 | 韶关市曲江区曲医大药房有限公司 | A型/1片 | 批号：20200311 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 159 | 医用外科口罩 | 韶关市 | 南昌市恩惠医用卫生材料有限公司 | 广东爱心大药房连锁有限公司东河分店 | 长方形挂耳式 | 批号：20200215 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 160 | 医用外科口罩 | 河源市 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 康泽药业连锁有限公司河源文景分店 | 耳挂式 | 批号：2004002 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 161 | 医用压缩式雾化器 | 河源市 | 北京神鹿医疗器械有限公司 | 连平县绿洲药业有限公司器械展销店 | SL-A-02 | 批号：0185B0403001 | GB 9706.1-2007;京械注准20172210812 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 162 | 一次性使用医用口罩 | 河源市 | 福建天恩医药科技有限公司 | 河源江东新区高望大参林药店 | 非无菌平面耳挂式 14.5x9.5cm | 批号：20200428KZ02 | 闽械注准20202140126 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 163 | 医用外科口罩 | 河源市 | 广东宏瑞医疗器械有限公司 | 紫金县妇幼保健计划生育服务中心 | 挂耳式 | 批号：20200101 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 164 | 一次性使用医用口罩 | 河源市 | 广东潇益科技有限公司 | 广东潇益科技有限公司 | 挂耳式（非无菌） | 批号：XY200720 | 粤械注准20202140815 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 165 | 一次性使用医用口罩 | 河源市 | 广东亚力斯特实业有限公司 | 广东亚力斯特实业有限公司 | （17.5±1）*（9.5±1）cm | 批号：2008011 | 粤械注准20202140689 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 166 | 超声波雾化器 | 河源市 | 广东粤华医疗器械厂有限公司 | 和平县人民医院 | WH-802型 | 出厂编号:170140111 | GB 9706.1-2007;YY 0109-2013;YZB/粤2320-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 167 | 医用外科口罩 | 河源市 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 龙川县老隆镇卫生院 | I型长方形 | 批号：批20200106 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 168 | 医用压缩空气雾化器 | 梅州市 | 佛山市顺德区键合电子有限公司 | 广东南寿峰养生大药房连锁有限公司古塘村店 | WHB01 | 出厂编号:W19B171160 | GB 9706.1-2007;粤械注准20172541617 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 169 | 医用外科口罩 | 梅州市 | 广东宏瑞医疗器械有限公司 | 广东新顺医药有限公司 | 挂耳式 | 批号：20200301 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 170 | 一次性使用医用口罩 | 梅州市 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 广东保灵医药有限公司 | 平面挂耳式175mmx95mm | 批号：200411 | 豫械注准20182140473 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 171 | 超声雾化器 | 梅州市 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 广东南寿峰养生大药房连锁有限公司 | 402AI | 出厂编号:1609014735 | GB 9706.1-2007;YY 0109-2013;YZB/苏0381-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 172 | 一次性使用口罩（医用级） | 梅州市 | 南昌飞翔乳胶制品有限公司 | 兴宁市裕康医疗器械商行 | B型耳挂式 | 批号：20200305 | 赣械注准20192140261 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 173 | 医用外科口罩 | 梅州市 | 南昌市恩惠医用卫生材料有限公司 | 丰顺县连康药业有限公司 | 长方形挂耳式灭菌级175mmx95mm | 批号：20200215 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 174 | 一次性使用医用口罩（疫情应急产品） | 惠州市 | 广东和顺医疗器械科技有限公司 | 广东和顺医疗器械科技有限公司 | 挂耳式175x95mm | 批号：20200620 | 粤械注准20202140782 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 175 | 医用外科口罩（疫情应急产品） | 惠州市 | 广东和顺医疗器械科技有限公司 | 广东和顺医疗器械科技有限公司 | 挂耳式175x95mm | 批号：20200629 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 176 | 医用外科口罩 | 汕尾市 | 佛山市康复医疗设备厂 | 汕尾市人民医院 | 挂耳式 | 批号：20030602 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 177 | 一次性使用医用口罩（疫情应急产品） | 汕尾市 | 广东宝塑科技有限公司 | 广东宝塑科技有限公司 | 非灭菌型平面挂耳 175mmx95mm | 批号：BS200731-H28 | 粤械注准20202140794 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 178 | 一次性使用医用口罩 | 汕尾市 | 广东立德医疗科技有限公司 | 广东立德医疗科技有限公司 | 挂耳式 | 批号：20200802D | 粤械注准20202140857 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 179 | 医用压缩雾化器 | 汕尾市 | 广东粤华医疗器械厂有限公司 | 海丰县医药公司 | CN-400 | 出厂编号:171804033 | GB 9706.1-2007;YZB/粤2366-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 180 | 医用外科口罩 | 汕尾市 | 河南省景康医疗器械有限公司 | 汕尾逸挥基金医院 | 平面形耳挂式 | 批号：20200311 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 181 | 医用外科口罩 | 汕尾市 | 河南省景康医疗器械有限公司 | 汕尾逸挥基金医院 | 平面式 绑带式 | 批号：20200302 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 182 | 医用外科口罩 | 汕尾市 | 南昌市朝阳医疗保健用品有限公司 | 海丰县医药公司 | 长方形17cm×15cm | 批号：20200202 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 183 | 红外线电子体温计 | 汕尾市 | 信利仪器（汕尾）有限公司 | 信利仪器（汕尾）有限公司 | TET-351 | 批号：XL20A01268 | GB 9706.1-2007;粤械注准20192070469 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 184 | 电子体温计 | 东莞市 | 东莞市好康电子科技有限公司 | 东莞市好康电子科技有限公司 | HK-902 | 出厂编号:202002002 | 粤械注准20182200302 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 185 | 医用红外额温计 | 东莞市 | 东莞市嵘丰医疗器械有限公司 | 东莞市嵘丰医疗器械有限公司 | RT-105 | 出厂编号:20041801 | GB 9706.1-2007;粤械注准20162201019 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 186 | 红外线体温计 | 东莞市 | 东莞市振海电子科技有限公司 | 东莞市振海电子科技有限公司 | HTD8812C | 出厂编号:204N02 | GB 9706.1-2007;粤械注准20152201173 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 187 | 医用一次性防护服 | 东莞市 | 东莞欣意医疗保健制品厂 | 东莞欣意医疗保健制品厂 | XXL 连体式 | 批号：041036 | GB19082-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 188 | 一次性使用医用口罩 | 东莞市 | 东莞欣意医疗保健制品厂 | 东莞欣意医疗保健制品厂 | 耳挂式14.5cm×9cm | 批号：084020 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 189 | 医用一次性防护服 | 东莞市 | 东莞欣意医疗保健制品厂 | 东莞欣意医疗保健制品厂 | 连身式L | 批号：1132036 | GB19082-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 190 | 医用外科口罩 | 东莞市 | 广东必达医疗科技有限公司 | 广东必达医疗科技有限公司 | 挂耳式 | 批号：20200710 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 191 | 医用压缩雾化器 | 东莞市 | 广州爱芯达电子有限公司 | 广东养正方连锁药店有限公司东莞虎门九门寨分店 | AXD-303 | 出厂编号:20190110 | GB 9706.1-2007;YZB/粤2100-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 192 | 超声雾化器 | 东莞市 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 东莞市麻涌镇社区卫生服务中心 | 402A1 | 批号：1703-11 | GB 9706.1-2007;YY 0109-2013;苏械注准20172230106 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 193 | 医用压缩雾化器 | 东莞市 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 广东省东莞国药集团药材有限公司东城东方药店 | NE-C601 | 出厂编号:20181010024UF | GB 9706.1-2007;辽械注准20162210099 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 194 | 一次性使用医用口罩 | 中山市 | 广东隆赋药业股份有限公司 | 广东隆赋药业股份有限公司 | 耳挂式 175mmx95mm | 批号：20200601 | 粤械注准20202140674 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 195 | 压缩式雾化器 | 中山市 | 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司中山莲塘药房 | NB-212C | 出厂编号:1921203351 | GB 9706.1-2007;苏械注准20152260550 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 196 | 一次性使用医用口罩 | 中山市 | 诺斯贝尔化妆品股份有限公司 | 诺斯贝尔化妆品股份有限公司 | 17.5cmx9.5cm | 生产日期：20200619B | 粤械注准20202140460 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 197 | 压缩式雾化器 | 中山市 | 深圳市新鸿镁医疗器械有限公司 | 广东柯尼兹医疗器械有限公司 | JLM-2322AS | 批号：202003 | GB 9706.1-2007;粤械注准20142080177 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 198 | 一次性使用医用口罩 | 中山市 | 中山康芝健康科技有限公司 | 中山康芝健康科技有限公司 | HS-01 | 批号：2020072101 | 粤械注准20182640604 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 199 | 一次性使用医用口罩 | 中山市 | 中山市福瑞医疗科技有限公司 | 中山市福瑞医疗科技有限公司 | 17.5×9.5cm | 生产日期：2020/07/30 | 粤械注准20202140830 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 200 | 一次性使用医用口罩 | 中山市 | 中山市万保医疗科技有限公司 | 中山市万保医疗科技有限公司 | 175mmx95mm （3层） | 批号：WB20200617001 | 粤械注准20202140843 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 201 | 医用外科口罩 | 湛江市 | 广东宏瑞医疗器械有限公司 | 湛江滨海医院 | 挂耳式 | 批号：20200101 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 202 | 医用外科口罩 | 湛江市 | 广东宏瑞医疗器械有限公司 | 惠珍专科医院 | 挂耳式 | 批号：20200601 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 203 | 一次性使用医用口罩 | 湛江市 | 广东同德药业有限公司 | 广东同德药业有限公司 | 耳挂式 | 批号：200701 | 粤械注准20202140612 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 204 | 一次性使用医用外科口罩 | 湛江市 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 湛江市霞山妇幼保健院 | 耳挂式 | 批号：20190907 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 205 | 一次性使用医用口罩 | 湛江市 | 河南省荣贝得医疗器械有限公司 | 湛江上德上医慈铭健康管理有限公司京基门诊部 | 平面形大号（17.5*9.5） | 批号：200204 | 豫械注准20162640506 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 206 | 压缩空气式雾化器 | 湛江市 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 湛江市麻章区佳康医疗器械经营部 | 403A | 批号：1803 | GB 9706.1-2007;苏械注准20162260236 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 207 | 压缩式雾化器 | 湛江市 | 苏州柯尔医疗器械有限公司 | 湛江健翔医药有限公司中心店 | WHB型 | 批号：190301122 | GB 9706.1-2007;苏械注准20172210863 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 208 | 一次性使用医用口罩 | 湛江市 | 仙桃市洁美塑料制品有限公司 | 湛江九州通医药有限公司 | M号（14.5X9cm） | 批号：KZ2020040201 | YY/T 0969-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 209 | 医用外科口罩 | 佛山市 | 佛山市安东尼针织有限公司 | 佛山市安东尼针织有限公司 | 挂耳式 | 批号：20200801 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 210 | 医用外科口罩 | 佛山市 | 佛山市南海康得福医疗用品有限公司 | 佛山市南海康得福医疗用品有限公司 | 灭菌型 长方形 | 批号：30063423 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 211 | 医用外科口罩 | 佛山市 | 佛山市顺德区康正卫生材料有限公司 | 佛山市顺德区康正卫生材料有限公司 | KZ41 | 批号：20200405 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 212 | 一次性使用医用口罩 | 佛山市 | 佛山市特丽浓防护用品有限公司 | 佛山市特丽浓防护用品有限公司 | 耳挂式（非无菌型） | 批号：20200803 | 粤械注准20202140741 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 213 | 医用外科口罩（非灭菌型） | 佛山市 | 广东格菲林卫材科技有限公司 | 广东格菲林卫材科技有限公司 | 18cmx9.5cm（±1cm） | 批号：GF200513Y1B | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 214 | 一次性使用医用口罩 | 佛山市 | 广东惠生科技有限公司 | 广东惠生科技有限公司 | 非灭菌型 | 批号：20200605[1] | 粤械注准20202140669 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 215 | 医用隔离面罩 | 佛山市 | 广东惠生科技有限公司 | 广东惠生科技有限公司 | B型护面式 | 批号：20200602 | 粤禅械备20180001号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 216 | 一次性使用医用口罩 | 佛山市 | 广东九妍生物科技有限公司 | 广东九妍生物科技有限公司 | 长方形 耳挂式 | 批号：N2020071601 | 粤械注准20202140822 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 217 | 一次性使用医用口罩（疫情应急产品） | 佛山市 | 广东天戟生物医药科技有限公司 | 广东天戟生物医药科技有限公司 | 耳挂式（非无菌型） | 批号：2020050005 | 粤械注准20202140693 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 218 | 超声波雾化器 | 佛山市 | 广东粤华医疗器械厂有限公司 | 佛山市三水区乐平欣华医院 | WH-2000 | 出厂编号:19011201 | GB 9706.1-2007;YY 0109-2013;粤械注准20172232004 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 219 | 一次性使用医用口罩 | 阳江市 | 广东一片天医药集团制药有限公司 | 广东一片天医药集团制药有限公司 | 17.5cmx9.5cm（耳挂式） | 批号：200615 | 粤械注准20202140637 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 220 | 一次性使用医用外科口罩 | 江门市 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 鹤山市人民医院 | 耳挂式 | 批号：20200408 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 221 | 医用红外体温计 | 江门市 | 江门市尔德康明医疗器械有限责任公司 | 江门市尔德康明医疗器械有限责任公司 | DM2001 | 出厂编号:2020003583 | GB 9706.1-2007;粤械注准20202070407 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 222 | 医用外科口罩 | 江门市 | 江门市舒而美医疗用品有限公司 | 江门市舒而美医疗用品有限公司 | 17.5cmx9.5cm | 批号：20200417 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 223 | 医用压缩雾化器 | 江门市 | 江门市腾辉医疗器械有限公司 | 英华融泰医疗科技股份有限公司 | HA01 | 出厂编号:B0HA01N-00021 | GB 9706.1-2007;内械注准20192080002 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 224 | 额式红外体温计 | 肇庆市 | 广东健奥科技有限公司 | 广东健奥科技有限公司 | T81 | 批号：F200702 | GB 9706.1-2007;粤械注准20172201331 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 225 | 一次性使用医用口罩 | 肇庆市 | 肇庆市鼎康医疗卫生用品有限公司 | 肇庆市鼎康医疗卫生用品有限公司 | 17.5cmx9.5cm | 批号：20200728 | 粤械注准20202140936 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 226 | 红外额温计 | 清远市 | 鸿鑫隆医疗科技（清远）有限公司 | 鸿鑫隆医疗科技（清远）有限公司 | AR-01 | 批号：0105141 | GB 9706.1-2007;GB/T21417.1-2008 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 227 | 压缩空气式雾化器 | 清远市 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 清远市中医院 | 403H | 批号：1908 | GB 9706.1-2007;苏械注准20162260236 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 228 | 医用外科口罩 | 清远市 | 振德医疗用品股份有限公司 | 广东迪优贸易有限公司 | I型 17cmx18cm-3P | 批号：20200116 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 229 | 一次性使用医用口罩 | 潮州市 | 广东美士达药包材料股份有限公司 | 广东美士达药包材料股份有限公司 | 平面型 挂耳式 （17.5cmx9.5cm-3层） | 批号：PF20061401 | 粤械注准20202140670 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 230 | 一次性使用医用口罩 | 潮州市 | 广东新宏泽包装股份有限公司 | 广东新宏泽包装股份有限公司 | 耳挂式175mmx95mm | 批号：K20080101 | 粤械注准20202140792 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 231 | 超声波雾化器 | 潮州市 | 广东粤华医疗器械厂有限公司 | 饶平县鑫业医疗器械有限公司 | WH-802 | 批号：17010821 | GB 9706.1-2007;YY 0109-2013;YZB/粤2320-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 232 | 医用外科口罩 | 潮州市 | 南昌市恒康医疗器械有限公司 | 潮州市聚宏药业有限公司奎元分店 | I型 17.5cmx15cm | 批号：20200606 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 233 | 一次性使用医用口罩 | 揭阳市 | 广东柏堡龙股份有限公司 | 广东柏堡龙股份有限公司 | 17.5x9.5cm（非无菌） | 批号：20200731 | 粤械注准20202140665 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 234 | 医用外科口罩 | 揭阳市 | 广东柏堡龙股份有限公司 | 广东柏堡龙股份有限公司 | 17.5x9.5cm（非无菌） | 批号：20200703 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 235 | 一次性医用外科口罩（疫情应急产品） | 揭阳市 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | HO-KZ01 | 生产日期：20200601 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 236 | 一次性使用医用口罩（疫情应急产品） | 揭阳市 | 广东利泰制药股份有限公司 | 广东利泰制药股份有限公司 | 17x9.5cm 耳挂式 | 批号：1200702 | 粤械注准20202140585 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 237 | 一次性使用医用口罩（疫情应急产品） | 揭阳市 | 广东三蓝药业股份有限公司 | 广东三蓝药业股份有限公司 | 平面型17.5cmx9.5cm | 批号：200601 | 粤械注准20202140570 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 238 | 医用外科口罩 | 揭阳市 | 广东三蓝药业股份有限公司 | 广东三蓝药业股份有限公司 | 平垫耳挂式 17.5x9.5cm | 批号：200701 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 239 | 医用外科口罩 | 揭阳市 | 广东泰宝医疗科技股份有限公司 | 广东泰宝医疗科技股份有限公司 | 17.5cm×9.5cm | 批号：20200604-1/0 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 240 | 医用外科口罩 | 揭阳市 | 广东泰宝医疗科技股份有限公司 | 广东泰宝医疗科技股份有限公司 | 17.5×9.5cm | 批号：20200603-1/1 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 241 | 一次性使用医用口罩 | 揭阳市 | 普宁市健顺防护用品有限公司 | 普宁市健顺防护用品有限公司 | 耳挂式（非无菌） | 批号：20200701A | 粤械注准20202140878 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 242 | 医用外科口罩（无菌） | 云浮市 | 佛山市顺德区康正卫生材料有限公司 | 云浮市康达便民药店有限公司 | KZ41 | 批号：20200307 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 243 | 一次性使用口罩 | 云浮市 | 南昌市东海医疗器材有限公司 | 郁南县中医院 | 耳挂式 | 生产日期：2019年03月03日 | 赣械注准20152640134 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 244 | 医用外科口罩 | 云浮市 | 南昌市恩惠医用卫生材料有限公司 | 云浮天天邦健医药连锁有新公司新城第一分公司 | 长方形挂耳式灭菌级175mmx95mm | 批号：20200215 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 245 | 医用外科口罩（疫情应急产品） | 云浮市 | 中顺洁柔（云浮）纸业有限公司 | 中顺洁柔（云浮）纸业有限公司 | 耳挂式平面型 17.5cmx9.5cm | 批号：20200619C | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 246 | 医用超声雾化器 | 广州市 | 广东欧格斯科技有限公司 | 广东欧格斯科技有限公司 | OW-01 | 批号：20190923 | GB 9706.1-2007;YY 0109-2013;粤械注准20172231905 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合 | 超声振荡频率偏差 |  |
| 247 | 便携式超声雾化器 | 广州市 | 广州畅呼医疗器械有限公司 | 广州畅呼医疗器械有限公司 | WH201 | 批号：191216 | GB 9706.1-2007;YY 0109-2013;粤械注准20192080529 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合 | 设备或设备部件的外部标记 |  |
| 248 | 医用压缩式雾化器 | 广州市 | 广州德米医用设备有限公司 | 广州德米医用设备有限公司 | DM-ywH04 | 出厂编号:YWH0420020097 | GB 9706.1-2007;粤械注准20162211541 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合 | 设备或设备部件的外部标记 |  |
| 249 | 医用红外测温仪 | 广州市 | 广州德米医用设备有限公司 | 广州德米医用设备有限公司 | DM-ITM01 | 批号：2003033 | GB 9706.1-2007;粤械注准20162200042 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合 | 温度显示范围 |  |
| 250 | 红外额温计 | 广州市 | 广州南雪医疗器械有限公司 | 广州南雪医疗器械有限公司 | NX-2000 | 出厂编号:20200108001 | GB 9706.1-2007;粤械注准20172200463 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合 | 设备和设备部件的外部标记 |  |
| 251 | 便携式超声雾化器 | 广州市 | 深圳来福士雾化医学有限公司 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司世界绿洲健康药房 | Air 360 mini+A | 出厂编号:20180314005 | GB 9706.1-2007;YY 0109-2013;粤械注准20172230713 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合 | 超声振荡频率偏差 |  |
| 252 | 压电网式雾化器 | 深圳市 | 深圳市新鸿镁医疗器械有限公司 | 深圳市新鸿镁医疗器械有限公司 | JLN-MB001 | 批号：202005 | GB 9706.1-2007;YY 0109-2013;粤械注准20162231012 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合 | 设备或设备部件的外部标记 |  |
| 253 | 医用外科口罩 | 深圳市 | 河南省华裕医疗器械有限公司 | 深圳宝田医院 | 大号平面型 | 批号：20200306 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合 | 细菌过滤效率 | 假冒产品 |
| 254 | 医用外科口罩 | 深圳市 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 深圳市百姓大药房连锁有限公司葵新分店 | B型挂耳式/中号 | 批号：20200326 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合 | 细菌过滤效率 |  |
| 255 | 红外电子体温计 | 深圳市 | 深圳京柏医疗科技股份有限公司 | 深圳京柏医疗科技股份有限公司 | JPD-FR402 | 出厂编号:5628FR402029503 | GB 9706.1-2007;粤械注准20152200794 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合 | 设备或设备部件的外部标记 |  |
| 256 | 红外线额温计 | 深圳市 | 深圳市百乐富电子科技有限公司 | 深圳市百乐富电子科技有限公司 | IT-122 | 批号：BSC20B27B | GB 9706.1-2007;粤械注准20192070641 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合 | 设备或设备部件的外部标记 |  |
| 257 | 压电网式雾化器 | 深圳市 | 深圳市德达康健股份有限公司 | 深圳市德达康健股份有限公司 | DE-WS300 | 出厂编号:190731W0137 | GB 9706.1-2007;YY 0109-2013;粤械注准20192080234 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合 | 最大雾化率 |  |
| 258 | 红外额温计 | 深圳市 | 深圳市高姆实业有限公司 | 深圳市高姆实业有限公司 | DT-8861 | 出厂编号:GMA20020001 | GB 9706.1-2007;粤械注准20162200231 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合 | 温度测量范围的要求 |  |
| 259 | 医用压缩式雾化器 | 深圳市 | 深圳市康时医疗器械有限公司 | 深圳市康时医疗器械有限公司 | KS-WH200-A | 批号：YA1910001 | GB 9706.1-2007;粤械注准20192080286 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合 | 设备或设备部件的外部标记 |  |
| 260 | 红外线额温计 | 深圳市 | 深圳市科仪科技有限公司 | 深圳市科仪科技有限公司 | DT-8806A | 出厂编号:S/N：0018-00500 | GB 9706.1-2007;粤械注准20162200513 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合 | 显示、最大允许误差误差、设备和设备部件的外部标记 |  |
| 261 | 医用红外额温计 | 深圳市 | 深圳市乐中行科技有限公司 | 深圳市乐中行科技有限公司 | LZX-F1682 | 出厂编号:产品编码：LZX202002202A0022 | GB 9706.1-2007;粤械注准20182200073 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合 | 设备和设备部件的外部标记 |  |
| 262 | 医用压缩雾化器 | 深圳市 | 深圳市摩力康医疗科技有限公司 | 深圳市摩力康医疗科技有限公司 | MI-M680A | 批号：M680A200501 | GB 9706.1-2007;粤械注准20172211976 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合 | 设备或设备部件的外部标记 |  |
| 263 | 医用红外体温计 | 深圳市 | 深圳市普康医疗器械有限公司 | 深圳市普康医疗器械有限公司 | PC868 | 出厂编号:20200001 | GB 9706.1-2007;粤械注准20172200446 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合 | 设备或设备部件的外部标记 |  |
| 264 | 压缩式雾化器 | 深圳市 | 深圳市新鸿镁医疗器械有限公司 | 深圳市正洲大药房连锁有限公司振兴分店 | JLN-2318AS | 出厂编号:20190200460 | GB 9706.1-2007;YZB/粤0326-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合 | 正常状态压力 |  |
| 265 | 红外额式体温计 | 深圳市 | 深圳市永盟智能信息系统有限公司 | 深圳市永盟智能信息系统有限公司 | YMITF01 | 出厂编号:FM012A00073454 | GB 9706.1-2007;粤械注准20152200352 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合 | 温度测量范围、最大允许误差 |  |
| 266 | 医用防护口罩 | 深圳市 | 深中海医疗用品（深圳）有限公司 | 深中海医疗用品（深圳）有限公司 | （灭菌级）20130040 | 批号：202002240100 | GB19083-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合 | 密合性 |  |
| 267 | 医用外科口罩 | 汕头市 | 河南驼人三瑞医疗器械有限公司 | 汕头市潮南区人民医院 | 平面形 | 批号：200102 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合 | 细菌过滤效率 |  |
| 268 | 医用外科口罩 | 韶关市 | 佛山市康复医疗设备厂 | 新丰县妇幼保健院 | 18cm×9.5cm | 批号：20030602 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合 | 细菌过滤效率 |  |
| 269 | 一次性使用医用口罩 | 韶关市 | 河南省升元医用卫材有限公司 | 南雄市中医院 | 平面型 | 批号：200201 | 豫械注准20162640755 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合 | 细菌过滤效率 |  |
| 270 | 医用外科口罩 | 韶关市 | 河南省斯科赛斯科技发展有限公司 | 武江区壹玖堂商行 | 平面型 大号 | 批号：132001011 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合 | 压力差 | 假冒产品 |
| 271 | 一次性使用医用口罩 | 韶关市 | 湖南尚鑫新材料科技有限公司 | 韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司乳源鹰峰中路一分店 | 17.5cm×9.5cm | 生产日期：20200328 | YY/T 0969-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合 | 细菌过滤效率 | 假冒产品 |
| 272 | 红外体温计 | 梅州市 | 广州市体达电子科技有限公司 | 广东康泽药业连锁有限公司平远康复店 | TD133 | 批号：批号：1901006 | GB 9706.1-2007;粤械注准20172200575 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合 | 设备和设备部件的外部标记 |  |
| 273 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 湛江市 | 广东汇通乳胶制品集团有限公司 | 广东汇通乳胶制品集团有限公司 | S（小号）有粉 | 批号：20169 | 粤械注准20162661129 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合 | 不透水性 |  |
| 274 | 医用外科口罩 | 湛江市 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 湛江市坡头区南调咏春堂药房 | B型挂耳式/中号 | 批号：20200326 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合 | 细菌过滤效率 |  |
| 275 | 医用防护口罩 | 江门市 | 江门市舒而美医疗用品有限公司 | 江门市舒而美医疗用品有限公司 | 12cmx11.5cm | 批号：20200201 | GB19083-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合 | 密合性 |  |
| 276 | 医用防护口罩 | 江门市 | 江门市舒而美医疗用品有限公司 | 江门市舒而美医疗用品有限公司 | 12cmx11.5cm | 批号：20200131 | GB19083-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合 | 密合性 |  |
| 277 | 医用外科口罩 | 茂名市 | 河南驼人三瑞医疗器械有限公司 | 广东省茂名农垦医院 | 平面型 | 批号：20200115 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合 | 细菌过滤效率、颗粒过滤效率 |  |
| 278 | 额式红外体温计 | 肇庆市 | 广东健奥科技有限公司 | 广东健奥科技有限公司 | T80 | 出厂编号:T200I1103 | GB 9706.1-2007;粤械注准20172201331 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合 | 设备或设备部件的外部标记 |  |
| 279 | 医用压缩式雾化器 | 清远市 | 北京康祝医疗器械有限公司 | 清远葫芦中医有限公司 | KD4712 | 出厂编号:201907200060 | GB 9706.1-2007;京械注准20192080085 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合 | 无法正常工作 |  |
| 280 | 一次性使用无菌口罩 | 潮州市 | 河南省盛昌医疗器械有限公司 | 潮州市力邦医疗设备有限公司 | 常规 | 批号：2020020501 | 豫械注准20172640917 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合 | 细菌过滤效率 |  |
| 281 | 医用外科口罩 | 云浮市 | 河南省华裕医疗器械有限公司 | 郁南县妇幼保健院 | 平面型 | 批号：200102 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合 | 细菌过滤效率、颗粒过滤效率 |  |
| 282 | 医用防护口罩 | 云浮市 | 河南省斯科赛斯科技发展有限公司 | 郁南县人民医院 | 立体折叠型 | 批号：052002004 | GB19083-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合 | 密合性 |  |
| 283 | 便携式超声雾化器 | 云浮市 | 珠海市睿康医疗科技有限公司 | 云浮市云城区同源医疗器械商店 | KK-UA100 | 出厂编号:UA201912001 | GB 9706.1-2007;YY 0109-2013;粤械注准20172231542 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合 | 设备或设备部件的外部标记 |  |